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[bookmark: _Toc156820309]1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 01. Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации»
код и наименование модуля

[bookmark: _Toc150695623][bookmark: _Toc156820310]1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

[bookmark: _Toc156820311]1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 1
	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
-определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
-оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
-структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
-методы работы в профессиональной и смежных сферах
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 2
	-определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
-выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
-оценивать практическую значимость результатов поиска
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
-использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
-использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
-приемы структурирования информации
-формат оформления результатов поиска информации
-современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 
-программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	-

	ОК 3
	-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
-применять современную научную профессиональную терминологию
-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования
-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
-определять источники достоверной правовой информации
-составлять различные правовые документы
-находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать
-оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта
	-содержание актуальной нормативно-правовой документации
-современная научная и профессиональная терминология
-возможные траектории профессионального развития и самообразования
-основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности
-правила разработки презентации
-основные этапы разработки и реализации проекта
	-

	ОК 4
	организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива
психологические особенности личности
	-

	ОК 9 
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 1.1
	-Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.
-Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
-Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов.
-Измерять значения напряжения в различных точках сети.
-Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых систем.
-Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.
-Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.
-Работы с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.
-Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.
-Пользоваться средствами связи.
	-Формы, структуры технического задания.
-Технологии и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей.
-Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых силовых систем.
-Видов, назначения и правил применения электроинструмента.
-Видов и типов программируемого оборудования и логических реле.
-Методов настройки программируемого оборудования.
-Программных продуктов для графического отображения алгоритмов.

	-Планирования выполнения работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.
-Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.
-Выбора средств индивидуальной защиты.
-Подготовки рабочего места на соответствие требованиям охраны труда.
-Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей).
-Контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей.
-Контроля мультиметром напряжения в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях.
-Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.
-Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
-Программирования логических реле и контроллеров.
-Проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания.
-Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 1.2
	-Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.
-Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
-Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети.
-Выявлять и устранять неисправности устройств домовых слаботочных систем.
-Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.
--Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач.
Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.
-Работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.
-Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.
-Пользоваться средствами связи.
	-Формы, структуры технического задания
-Методов настройки программируемого оборудования
-Технологий и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей
-Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых слаботочных систем
-Способов выявления дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки
-Технических характеристик обслуживаемого оборудования
-Принципиальных и монтажных схем многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов
-Принципиальных схем цепей телеавтоматики и телесигнализации
--Электрических норм оборудования и каналов телеавтоматики
Основных методов измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления
-Конструктивного устройства самопишущих и электронно-регистрирующих приборов
-Устройства источников питания тока
-Правил настройки и регулирования сложных контрольно-измерительных приборов
-Видов, назначения и правил применения электроинструмента
-Видов и типов программируемого оборудования и логических реле
-Методов и приемов формализации задач и программирования
-Методов и приемов алгоритмизации поставленных задач
-Программных продуктов для графического отображения алгоритмов
	-Ознакомления со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых слаботочных систем.
-Планирования выполнения работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.
-Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.
-Выбора средств индивидуальной защиты.
-Проведения измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.
-Сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.
-Выполнения работ по монтажу оборудования телеавтоматики.
-Разборки и сборки, а также механического и электрического регулирование оборудования.
-Монтажа и модернизации оборудования.
-Настройки специальных установок со сложной электрической схемой, предназначенной для регулирования и испытания аппаратуры телеавтоматики.
-Испытания и наладки цепей схем телеавтоматики.
-Ремонта и наладки контактно-релейной аппаратуры.
-Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств маршрутизаторов, датчиков сигнализации и оповещения.
-Контроля подключения информационных розеток, выключателей.
-Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.
-Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
-Настройки сетевого маршрутизатора.
-Проверки и реализации алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания.
-Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 1.3
	- Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.
-Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.
-Использовать результаты анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.
-Прогнозировать объемы (количество) потребляемой абонентами электрической энергии.
-Применять программные средства и информационные технологии при осуществлении трудовой функции.
-Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.
	-Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.
-Требований, предъявляемых к качественным параметрам электрической энергии и режимам их предоставления абонентам.
-Принципов формирования тарифов на электрическую энергию.
-Основ экономических знаний в сфере поставки электрической энергии.
-Правил внутреннего трудового распорядка.
-Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.
-Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии.

	-Подготовки документов для заключения договоров на поставку электрической энергии потребителям.
-Анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии.
-Начисления платы абонентам за потребленную электрическую энергию в соответствии с тарифами и заключенными договорами и оформление платежных документов.
-Расчета задолженности за потребленную электрическую энергию, начисление штрафных санкций за просрочку платежей.
-Оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины


	ПК 1.4
	-Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
-Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре.
-Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов.
-Прогнозировать возможные варианты развития ситуации
-Принимать меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием
-Использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами
-Излагать техническую информацию в устной и письменной форме
-Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда.
-Вести оперативно-техническую документацию
	-Инструкций по оказанию первой помощи, пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования
-Правил технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности
-Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности
-Требований охраны труда и пожарной безопасности Порядка работы с электроизмерительными приборами
- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
-Правил применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках
--Правил применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли
-Положений и инструкций, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электрооборудования, несчастных случаях на производстве.
	-Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений.
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины
-Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность.


	ПК 1.5
	-Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.
-Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.
-Использовать оптимальные формы коммуникации с абонентами при осуществлении контроля объективности, предоставляемой информации об объемах и качестве поставленной электрической энергии.
--Систематизировать информацию о количестве, режиме и качестве поставленной электрической энергии по каждому абоненту.
Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией.
-Формировать предложения по совершенствованию процессов учета и контроля поставки электрической энергии.
-Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.
-Использовать специализированное программное обеспечение.
	-Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.
-Основных технических характеристик систем и приборов учета электрической энергии.
-Номенклатуры и правил эксплуатации систем и приборов учета электрической энергии.
-Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности.
-Этику делового общения.
-Основ метрологии и стандартизации.
-Правил внутреннего трудового распорядка.
-Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.
-Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии.
	-Приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.
-Анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.
-Контроля достоверности информации абонентов об объемах (количестве) потребленной ими электрической энергии.
-Проверки сроков государственной поверки приборов учета, принятие мер по ее проведению или замене приборов учета.
-Систематизации и передачи информации об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии в расчетные центры по каждому абоненту.
-Оформления необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании.
-Составления актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.
-Организации работы малых коллективов исполнителей.
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 1.6
	-Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Применять наиболее эффективные методы формирования и актуализации баз данных о потребителях электрической энергии. Использовать современные технологии хранения и учета данных о потребителях электрической энергии. Выбирать оптимальные формы коммуникаций с абонентами при выявлении фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оценивать результаты деятельности с точки зрения эффективности конечных результатов труда. Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. Использовать специализированное программное обеспечение
	- Нормативно правовых актов и методических документов, регламентирующих деятельность электросетевых и сбытовых организаций. Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности. Правил внутреннего трудового распорядка. Положения о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии. Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета и регулирования потребления электрической энергии.
	- Осуществления сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии. Обеспечения сохранности информации и учетных данных по каждому потребителю электрической энергии. Ведения учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организации проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оформления необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Определения величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины



[bookmark: _Toc152334663][bookmark: _Toc156820312]

2. Структура и содержание профессионального модуля
[bookmark: _Toc152334664][bookmark: _Toc156820313]2.1. Трудоемкость освоения модуля 
	[bookmark: _Hlk152333186]Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	128
	60

	Курсовая работа (проект)
	ХХ
	ХХ

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Практика, в т.ч.:
	72
	72

	учебная
	36
	36

	производственная
	36
	36

	Промежуточная аттестация 
	12
	ХХ

	Всего
	212
	132
















[bookmark: _Toc150695625][bookmark: _Toc156820314]2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
ОК 09
ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4
ПК 1.5 ПК 1.6
	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем 
	64
	30
	64
	64
	х
	-
	
	

	
	Раздел 2. Обеспечение контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям
	64
	30
	64
	64
	х
	-
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	36
	36
	
	
	
	36

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	212 
	132
	128
	128
	Х
	Х
	36
	36



[bookmark: _Toc150695626][bookmark: _Toc156820315]2.3. Примерное содержание профессионального модуля
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа)

	1
	2

	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем (64)

	МДК. 01.01. Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем

	Тема 1.1. Инженерные системы зданий и сооружений.
	Содержание

	
	1.Понятие инженерных систем зданий.

	
	2.Классификация и назначение инженерных систем.

	Тема 1.2. Технология, способы и методика работ по монтажу силовых и слаботочных домовых систем.

	Содержание 

	
	[bookmark: _Toc158717282]1. Проектно-техническая и нормативная документация объекта. 

	
	2. Электротехнические материалы, электроустановочные изделия и электроизмерительный инструмент.

	
	3. Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Виды, назначение и правила применения СИЗов

	
	4. Технология и способы работ по монтажу электросетей силовых и слаботочных домовых систем.

	
	5. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов.

	
	6. Системы телеавтоматики.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ 

	
	Практическое занятие № 1 Чтение принципиальной электрической схемы и поиск недочетов проектирования (по предложенным вариантам)

	
	Лабораторная работа № 1 Проверка целостности (исправности) электрооборудования с использованием мегометра. (по предложенным вариантам)

	
	Практическое занятие № 2 Составление наряд-допуска на монтаж электрооборудования (по предложенным вариантам)

	
	Практическое занятие № 3 Составление алгоритма безопасной проверки наличия напряжения на вводном устройстве (по предложенным вариантам)

	
	Практическое занятие № 2 Монтаж кабельных трасс (по предложенным вариантам)

	
	Практическое занятие № 4 Разработка схемы многоквартирного щитка с использованием автоматических выключателей, электрического счетчика, дифавтоматов, светильников, выключателей, розеток и датчика движения.

	
	Лабораторная работа № 3 Сборка схемы одноквартирного щитка с использованием автоматических выключателей, электрического счетчика, дифавтоматов, светильников, выключателей, розеток и датчика движения.

	
	Лабораторная работа № 4 Подключение трехфазного двигателя к трехфазной сети с использованием защитного автомата,  кнопки СТОП-ПУСК,  электромагнитного пускателя и реле контроля фаз. 

	
	Лабораторная работа № 5 Подключение однофазного двигателя к однофазной сети с использованием защитного автомата и УЗО.


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.3. Технология, способы и методика работ по наладке и обслуживанию силовых и слаботочных домовых систем.

	Содержание 

	
	1.Понятие пусконаладочных работ. Нормативная документация.

	
	2.Комплекс работ по пусконаладке смонтированных инженерных систем.

	
	3.Оформление и передача технической документации эксплуатирующей организации

	
	4. Понятие эксплуатации электрооборудования. Виды и цели.

	
	5.Техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования: понятие, цели, задачи, перечень мероприятий.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 5 Составление планово-предупредительного ремонта электрооборудования по предложенным данным.

	
	Лабораторная работа № 6 Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования.

	
	Лабораторная работа № 7 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности без дополнительных коммутирующих аппаратов. 

	
	Лабораторная работа № 8 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле без дополнительных коммутирующих аппаратов.

	
	Лабораторная работа № 9 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности с коммутирующим аппаратом. 

	
	Лабораторная работа № 10 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле с коммутирующим аппаратом.

	
	Лабораторная работа № 11 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения с коммутирующим аппаратом.

	
	Лабораторная работа № Проведение измерений электрических характеристик аппаратуры телеавтоматики.

	
	Лабораторная работа № 13 Обнаружение и устранение неисправности светильника с ЛБ лампами.

	
	Лабораторная работа № 14 Обеспечение установки светодиодных ламп в люминесцентные светильники                      

	
	Лабораторная работа № 15 Подключение роутера к ПК по средствам витой пары с самостоятельным обжимом.                 

	
	Лабораторная работа № 16 Установка герконового датчика в систему при помощи реле с разным напряжением.          

	
	Практическое занятие № 6 Измерение параметров трехфазного асинхронного двигателя электроизмерительными приборами и определение их соответствия техническим требованиям. 

	
	Практическое занятие № 7 Проведение плановых осмотров и технического обслуживания машин постоянного и переменного тока

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Обеспечение контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям (64)

	МДК.01.02 Обеспечение контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям

	Тема 2.1. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
	Содержание 

	
	1. Этапы развития АСУ ТП. Управление технологическими процессами на основе систем SCADA.

	
	2. Структура АСКУЭ. 

	
	3. Технические и эксплуатационные характеристики устройств, входящих в АСКУЭ.

	
	4. Основные функции Автоматизированной системы диспетчерского управления электроснабжением

	
	5. Противоаварийная защита оборудования энергообеспечения (локальные системы на базе ЦРЗА)

	
	6. Технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении энергоносителей

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторная работа № 1. Изучение интерфейса технического комплекса АРМ - ЭЧЦ.

	
	Лабораторная работа № 2. Приём смены энергодиспетчером. Изучение принципа управления объектами ТУ, ТС в системе АРМ-ЭЧЦ

	
	Лабораторная работа № 3.Оперативная работа по заявкам.

	
	Лабораторная работа № 4. Работа энергодиспетчера с оперативным журналом и каталогом событий

	
	Лабораторная работа № 5. Действия энергодиспетчера при нарушении нормальной работы устройств электроснабжения

	
	Практическое занятие № 1. Автоматизированная система управления вентиляцией и кондиционированием 

	
	Практическое занятие № 2.  Диспетчеризация систем управления отоплением и горячим водоснабжением.

	
	Практическое занятие № 3. Диспетчеризации системы энергоснабжения 

	
	Практическое занятие № 4. Управление освещением.

	
	Практическое занятие № 5 Диспетчеризация систем сигнализации.


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Автоматика питающих линий  
	Содержание 

	
	1. Устройства автоматического повторного включения, назначение и основные требования к ним. 

	
	2. Устройства автоматического включения резервных линий.

	
	3. АПВ линии с двусторонним питанием

	
	4. Автоматическое регулирование напряжения. 
Отклонения напряжения и его влияние на работу ЭП. Причины возникновения отклонения напряжения сети. 

	
	5. Методы регулирования напряжения

	
	6. Назначение устройств автоматики фидеров контактной сети. 
Устройство автоматики фидеров контактной сети переменного и постоянного тока.

	
	7. Управление мощностью осветительных приборов с помощью контроллера.

	
	8. Автоматическое включение дизель-генератора.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий 

	
	Практическое занятие № 6. Схема одноступенчатого управления конденсаторной батареи в функции напряжения.

	
	Практическое занятие № 7. Схема одноступенчатого управления конденсаторной установкой в функции времени.

	
	Практическое занятие № 8. Регулирование мощности конденсаторных батарей 
по времени суток

	
	Практическое занятие № 9. Схема испытателя коротких замыканий ИКЗ.

	
	Практическое занятие № 10 Автоматическое включение защит.

	
	Практическое занятие № 11. Автоматическое включение и отключение резерва.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Контроль технического состояния многоквартирного дома и качества предоставления коммунальных услуг
	Содержание 

	
	1.Требования к качеству коммунальных услуг 

	
	2.Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"

	
	3.Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

	
	4.Виды, назначение устройство и принципы работы приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов. 

	
	5.Контрольно-измерительные приборы инженерных систем многоквартирного дома

	
	6.Техника и технология обслуживания систем учета и регулирования энергоресурсов

	
	7.Принципы автоматического регулирования потребления энергоресурсов. Технологии энергосбережения и энергоэффективности для пользователей жилых помещений;	

	
	8. Контроль качества услуг. 

	
	9. Методики оценки качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 12. Определение показателей приборов учета тепловой энергии

	
	Практическое занятие № 13. Обследование технического состояния узла учета тепловой энергии многоквартирного дома

	
	Практическое занятие № 14. Определение параметров микроклимата помещения

	
	Практическое занятие № 15. Измерение температуры горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.4. Организация проведения расчетов с потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг
	Содержание 

	
	1.Нормативные правовые акты, методические документы, регламентирующие деятельность по начислению за жилищно-коммунальные услуги. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах

	
	2.Способы оплаты жилищно-коммунальных услуг

	
	3. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и коммунальными службами

	
	4.Условия договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, и порядок его заключения

	
	5.Организация и особенности работы с ответственными представителями собственников по контролю объемов и качества электроэнергии.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 19. Правила предоставления коммунальных услуг. Права и обязанности исполнителя и потребителя

	
	Практическое занятие № 20. Проведение расчетов за коммунальные услуги

	
	Практическое занятие № 21. Заполнение договора на предоставления коммунальных услуг

	
	Практическое занятие № 22. Порядок приостановление, ограничение подачи услуг


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Учебная практика раздела 1. Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации
Виды работ 
1.	Затяжка кабеля в гофру
2.	Монтаж кабель-канала на стену
3.	Монтаж ПВХ трубы на стену
4.	Установка клеммой коробки
5.	Установка подрозетника в гипрочную стену
6.	Установка розетки в подрозетник
7.	Распайка клеммой коробки
8.	Соединение провода посредством: винтового клемника, скрутки с дальнейшей опайки
9.	Подключение светильников
10.	Смена ламп
11.	Измерение параметров электрических цепей электроизмерительными приборами.
12.	Прокладка кабеля ЛВС
13.	Монтаж розеток ЛВС
14.	Установка коммутационных центров
15.	Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской.
16.	Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений
17.	Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами.
18.	Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий. 
19.	Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации. 
20.	Подготавливать места установки монтажа извещателей. 
21.	Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации.
22.	Освоение способов монтажа оптических кабелей.
23.	Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей.
24.	Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей. 
25.	Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений.
26.	Монтаж тепловых извещателей.
27.	Монтаж дымовых извещателей
28.	Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов.
29.	Установка заземления и зануления технических средств сигнализации

Учебная практика раздела 2. Осуществление контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям
Виды работ 
Технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении энергоносителей;
- Приём смены энергодиспетчером. 
- Изучение принципа управления объектами ТУ, ТС в системе АРМ-ЭЧЦ
- Оперативная работа по заявкам.
- Работа энергодиспетчера с оперативным журналом и каталогом событий
- Действия энергодиспетчера при нарушении нормальной работы устройств электроснабжения.
- Диспетчеризация системы отопления
- Диспетчеризация системы горячего водоснабжения
- Диспетчеризации системы энергоснабжения 
- Диспетчеризация систем сигнализации.
- Производство контроля выполненных работ.
-Составление договоров на поставку электроэнергии.

	Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
 -ознакомление с правилами безопасности при обслуживании устройств автоматизация и диспетчеризации систем энергоснабжения промышленных и гражданских зданий;
- ознакомление с категориями электроустановок и обязательными требованиями по автоматизации;
- выполнение работ по защите электросети от перегрузок, коротких замыканий, перепадов напряжения;
- участие в обеспечение нормального уровня напряжения и бесперебойного питания потребителей с учетом нагрузки на оборудование;
- ознакомление с минимизацией потребления электроэнергии, автоматическим управлением питанием оборудования;
- участие в предотвращение, локализация и ликвидация аварий;
- выполнение работ дистанционного управления коммутационными аппаратами и узлами инженерных систем (например, автономным электроснабжением) с ПК оператора или локальных пультов управления;
- участие в постоянном контроле и протоколирование параметров состояния сети на щитах электроснабжения;
- ознакомление управлением мощностью осветительных приборов с помощью контроллера;
- ознакомление с дистанционным управлением приборами освещения;
- ознакомление с щитами управления системами электроснабжения; 
- ознакомление с датчиками системы управления электроснабжением и электроосвещением;
-участие в согласовании проектов;
- ознакомление с особенностями проектирования системы автоматического управления электроснабжением и электроосвещением;
- участие в работах по интеграции с системой автоматического управления АСКУЭ,  АСУД;
-ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы;
-участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования;
- повседневный (текущий) контроль за работой внутридомовых инженерных систем и оборудования многоквартирных домов и качества коммунальных ресурсов, в том числе по сигналам, поступающим на панель управления автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления.
- оценка потребления, количества и качества поступающих коммунальных ресурсов на основании, данных контрольно-измерительных приборов (КИП) и устранение в ходе осмотра выявленных неисправностей, нарушений, не требующих отключения приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов, КИП.
- взаимодействие с диспетчером и аварийными службами коммунальных организаций при исполнении заявки диспетчерской службы.

	Промежуточная аттестация: 12

	Всего 212



[bookmark: _Toc152334671][bookmark: _Toc156820317]3. Условия реализации профессионального модуля
[bookmark: _Toc152334672][bookmark: _Toc156820318]3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

[bookmark: _Toc152334673][bookmark: _Toc156820319]3.2. Учебно-методическое обеспечение
[bookmark: _Hlk152333986]Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Бычков, А. В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебное издание / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. - Москва : Академия, 2021. - 192 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный
2.Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195
3.Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2117630
4.Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103207
5.Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-797-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084333

            3.2.2. Дополнительные источники 
[bookmark: _Toc152334674][bookmark: _Toc156820320]1.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN (дата обращения 17.12.2021).
2.СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL:  https://docs.cntd.ru/document/566249684 (дата обращения 17.12.2021).
3.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352085 (дата обращения: 12.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля
	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ПК.1.1. Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию

	Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу силовых систем в эксплуатацию.
Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования;
Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования;
Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования;
Соответствие выполнения соединений силовых систем требованиям нормативно-технической документации;
Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже силовых систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией;
Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования;
Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных силовых системах в соответствии с правилами устранения неисправностей.
Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа силовых систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией;
Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа силовых систем. 
	Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;
Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; 
Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;
Текущий контроль в форме:
защиты практических занятий;
наблюдением за выполнением практических работ;
фронтального устного опроса; 
Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; 
 Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ01.

	ПК.1.2. Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию.
	Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу слаботочных систем в эксплуатацию.
Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования;
Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования;
Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования;
Соответствие выполнения соединений слаботочных систем требованиям нормативно-технической документации;
Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже слаботочных систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией;
Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования;
Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.
Правильность сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.
Выполнение работ по монтажу оборудования телеавтоматики.
Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных слаботочных системах в соответствии с правилами устранения неисправностей.
Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа слаботочных систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией;
Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа слаботочных систем
	

	ПК.1.3. Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации.

	Проведение анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии с использованием необходимых нормативных правовых акты, инструктивных и методических документов.
Правильность оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.
Использование результатов анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.
	

	ПК.1.4. Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям
	Обеспечение контроля исправности и правильной эксплуатации оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре с занесением результатов в техническую документацию.
	

	ПК.1.5. Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации.

	Соблюдение правил приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.
Проведение анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.
Проведение проверки сроков государственной поверки приборов учета и принятие мер по замене приборов учета.
Оформление необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании c соблюдением нормативных документов.
Составление актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.
	

	ПК.1.6. Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации.

	Осуществление сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии.
Ведение учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организация проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии и оформление необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии.
 Определение величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии
Использование современных технологий хранения и учета данных о потребителях электрической энергии.
	

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.
Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.
Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.
Экзамен квалификационный.

	ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.

	

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;
Применение современной научной профессиональной терминологии; 
	

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.
Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).
	

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.
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1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02. Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи»
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 1
	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
-определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
-оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
-структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
-методы работы в профессиональной и смежных сферах
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 2
	-определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
-выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
-оценивать практическую значимость результатов поиска
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
-использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
-использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
-приемы структурирования информации
-формат оформления результатов поиска информации
-современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 
-программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	-

	ОК 3
	-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
-применять современную научную профессиональную терминологию
-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования
-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
-определять источники достоверной правовой информации
-составлять различные правовые документы
-находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать
-оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта
	-содержание актуальной нормативно-правовой документации
-современная научная и профессиональная терминология
-возможные траектории профессионального развития и самообразования
-основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности
-правила разработки презентации
-основные этапы разработки и реализации проекта
	-

	ОК 4
	организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива
психологические особенности личности
	-

	ОК 9 
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 2.1
	-Обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт.
Составлять акты и дефектные ведомости. 
 Диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний.
Осуществлять обработку информации в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами.
Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе.
Составлять заявки на необходимые оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи.
Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи.
Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения
	-Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи.
Порядка и методов оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования.
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе.
Правил внутреннего трудового распорядка организации.
Приказов и распоряжений руководства организации электрических сетей.
Стандартов организации, в том числе делопроизводства (классификация документов, документирование, документооборот, архивное дело).

	-Обхода и осмотра технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений)
Регистрации в отчетной документации (журналах) обнаруженных в процессе обхода и осмотра линий электропередачи неисправностей.
Подготовки предложений для разработки мероприятий по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи.
Проведения измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи, при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта.
Контроля наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 2.2
	-Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений
Выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации линий электропередачи
Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы линий электропередачи
Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску
Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения
Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда

	-Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе
Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи
Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций
Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения
Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом

	-Контроля выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, а также работ по подготовке их к сезонной эксплуатации.
Выполнения работ, связанных с охраной линий электропередачи: вырубка и обрезка деревьев и кустарников, надзор за работами, производимыми вблизи линий электропередачи сторонними организациями с использованием землеройной и грузоподъемной техники, проверка наличия и состояния предостерегающих табличек и знаков
Допуска персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирования исполнителей работ на рабочих местах.
Подготовительных работ, сокращающих период отключения линий электропередачи на время ремонта.
Координации действий подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.
Обеспечения правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации линий электропередачи.
Контроля исполнения технических условий технологического присоединения электроустановок потребителей.
Подготовки предложений о выдаче предписаний (письменных предупреждений) сторонним организациям, нарушающим правила производства работ вблизи линий электропередачи.

	ПК 2.3
	-Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Организовывать рабочие места, их техническое оснащение
Обрабатывать данные для анализа результатов выполняемых работ
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Формировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализуемой трудовой функции

	- Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей
Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе
Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи
Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций
Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи
Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения
Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом

	-Обеспечения персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядка безопасного выполнения работ, составления графиков проверки знаний по охране труда у рабочих и проверки знаний в составе комиссии
Ведения табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации линий электропередачи
Проведения производственного инструктажа персонала на рабочем месте
Проверки состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины
Организации первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направления его в медицинское учреждение




2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Трудоемкость освоения модуля 
	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	74
	34

	Курсовая работа (проект)
	ХХ
	ХХ

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Практика, в т.ч.:
	72
	72

	учебная
	36
	36

	производственная
	36
	36

	Промежуточная аттестация 
	12
	ХХ

	Всего
	158
	106

















2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
ОК 09
ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.3 

	Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание линий электропередачи.
	74
	34
	74
	74
	х
	-
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	36
	36
	
	
	
	36

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	158 
	106
	74
	74
	Х
	Х
	36
	36



2.3. Примерное содержание профессионального модуля
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа)

	1
	2

	Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание линий электропередачи.(74)

	 МДК. 02.01. Эксплуатация и обслуживание линий электропередачи.

	Тема 1.1 Эксплуатация и обслуживание воздушных линий электропередач
	Содержание 

	
	1. Основные понятия и определения 

	
	2. Эксплуатация элементов воздушных линий

	
	3. Приемка линий

	
	4. Техническое обслуживание линий

	
	5. Плановые осмотры линий

	
	6. Проверки воздушных линий

	
	7. Защита воздушных линий от гололёда

	
	8. Ремонт воздушных линий

	
	9. Эксплуатация линий с самонесущими изолированными проводами

	
	10. Испытания элементов воздушных линий

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 1 «Проведение осмотра ВЛЭП» 

	
	Практическое занятие № 2 «Оформление наряд-допуска на проведение работ повышенной опасности»

	
	Практическое занятие № 3 «Выбор воздушной линии по допустимому нагреву по заданным параметрам

	
	Практическое занятие № 4 «Рассчитать мощность S и напряжение U, требуемые для плавки гололеда
переменным и выпрямленным током»


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	
	Практическое занятие № 5 «Заполнение листка осмотра ВЛЭП»

	Тема 1.2 Эксплуатация и обслуживание кабельных линий электропередач 
	Содержание 

	
	1. Конструкция кабелей

	
	2.Выбор и применение кабелей. 

	
	3.Сооружения и изделия, применяемые при прокладке кабелей. Кабельные эстакады и галереи. Коллекторы. Кабельные траншеи.

	
	4.Прокладка кабельных линий.

	
	5.Приемка кабельных линий и сооружений в эксплуатацию.

	
	6.Организация эксплуатации кабельных линий

	
	7.Эксплуатационный надзор за кабельными линиями и сооружениями

	
	8. Основные операции, проводимые при эксплуатации кабельной линии 

	
	9. Определение мест повреждения на кабельных линиях. 

	
	10. Ремонт на кабельной линии

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 6. Ответственность электротехнического персонала
по кругу своих обязанностей

	
	Практическое занятие 7. Разделка силовых кабелей при их соединении и оконцевании

	
	Практическая работа 8. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места
на воздушной и кабельной линии электропередачи

	
	Лабораторная работа № 1. Измерение сопротивления изоляции

	
	Лабораторная работа № 2 Замер сопротивления току растекания заземляющего устройства

	
	Лабораторная работа № 3 Испытание систем молниезащиты

	
	Лабораторная работа № 4 Испытание непрерывности заземляющих и защитных проводников

	
	Лабораторная работа № 5 Определение места повреждения кабельной линии

	
	Лабораторная работа № 6 Проверка работоспособности системы автоматического ввода резерва (АВР)

	
	Лабораторная работа № 7 Испытание срабатывания устройств защитного отключения (УЗО)

	
	Лабораторная работа№ 8 Импульсный метод измерений на кабельных линиях


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Учебная практика Виды работ
1. Измерение деталей штангенциркулем и линейкой
2. Нарезание резьбы.
3. Клепка.
4. Термическая обработка инструмента и деталей.
5. Работа на токарных, заточных, строгальных и фрезерных станках.
6. Подготовка места работы для ремонта ВЛ. 
7. Сборка простейшей схемы освещения 
8. Монтаж концевой кабельной муфты 10 кВ 
9. Комплексная проверка состояния и ремонт ВЛ 4 
10. Текущий ремонт трансформатора ТМ100/10-У1
11. Осмотр ЛЭП. 
12. Выполнение ремонта ЛЭП с СИП. 
13. Определение технического состояния опор.
14. Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс, соединительных муфт, концевых воронок, восстановление маркировки, контроль коррозии оболочек.
15. Проверка заземления, изоляции мегомметром, ремонт кабельных каналов.
16. Выполнение концевых заделок: сухая, в перчатке, свинцовой перчатке, эпоксидной и битумной воронке.
17. Концевые муфты: чугунная и эпоксидная.

	Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ 
1. Комплексные слесарно-механические работы
2. Оформление наряда-допуска формы
3. Выявление дефектов опор.
4. Профилактические испытания кабеля и определение места повреждения кабельной линии
5. Ревизия и регулировка разъединителя
6. Ремонт воздушных линий электропередачи.
7. Дефектация опор для проведения текущего ремонта ЛЭП.
8. Текущий ремонт кабельных линий. 
9. Периодичность осмотров ЛЭП.
10. Эксплуатация опор воздушных линий.

	Промежуточная аттестация: 12

	Всего 158



3. Условия реализации профессионального модуля
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-451-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1940919
2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198
3.Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2124362
4.Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103204
            3.2.2. Дополнительные источники 
1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10
2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864


4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля
	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	[bookmark: _Toc158717298]ПК 2.1. Проверять техническое состояние линий электропередачи





	Осуществление оценивания технического состояния линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния линий электропередачи.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов линий электропередачи 
Чтение схем и чертежей линий электропередачи
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.
Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния линий.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ.
Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов.
Демонстрация умения применять различные виды испытаний линий электропередачи после ремонта
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	· Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;
· Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; 
· Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;
· Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий;
· наблюдением за выполнением практических работ;
· фронтального устного опроса; 
· Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; 
·  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02.

	ПК 2.2 Выполнять работы по эксплуатации линий электропередачи
	Осуществление технического обслуживания и эксплуатации линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
	

	ПК 2.3 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	Умение контролировать и оценивать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
 
	

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.
Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.
Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.
Экзамен квалификационный.

	ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.

	

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;
Применение современной научной профессиональной терминологии; 
	

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.
Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).
	

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.
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1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 1
	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
-определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
-оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
-структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
-методы работы в профессиональной и смежных сферах
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 2
	-определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
-выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
-оценивать практическую значимость результатов поиска
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
-использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
-использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
-приемы структурирования информации
-формат оформления результатов поиска информации
-современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 
-программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	-

	ОК 3
	-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
-применять современную научную профессиональную терминологию
-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования
-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
-определять источники достоверной правовой информации
-составлять различные правовые документы
-находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать
-оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта
	-содержание актуальной нормативно-правовой документации
-современная научная и профессиональная терминология
-возможные траектории профессионального развития и самообразования
-основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности
-правила разработки презентации
-основные этапы разработки и реализации проекта
	-

	ОК 4
	организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива
психологические особенности личности
	-

	ОК 9 
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 3.1
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.
-Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов.
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
	-Условных изображений на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил по охране труда при работе на высоте
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственной инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Профессиональных компьютерных программных средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
-Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
-Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования.
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	-Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
-Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников, устранение обнаруженных дефектов
-Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины

	ПК 3.2
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
-Пользоваться средствами для строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
	-Условных изображений на чертежах и схемах осветительных сетей и светильников
-Правил прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников
-Правил установки светильников
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников
-Правил строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников
-Правила по охране труда при работе на высоте
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственная инструкция по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования
-Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования
-Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования

	-Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников
-Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах
-Установки светильников
-Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов

	ПК 3.3
	-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования
-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим
-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования

	-Условных изображений на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
-Производственных инструкций по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств
-Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	-Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве
-Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве
-Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве
-Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров
--Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей
Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
-Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины


	ПК 3.4
	-выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;
-выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера

	-номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;
-основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;
-технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;
-конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ
	-в проектировании электрических сетей




2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Трудоемкость освоения модуля 
	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	184
	82

	Курсовая работа (проект)
	20
	ХХ

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Практика, в т.ч.:
	72
	72

	учебная
	36
	36

	производственная
	36
	36

	Промежуточная аттестация 
	12
	ХХ

	Всего
	288
	154






















2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
ОК 09
ПК 3.1 ПК 3.2 
ПК 3.3 ПК 3.4

	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников
	100
	48
	100
	100
	х
	-
	
	

	
	Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
	104
	34
	104
	84
	20
	
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	36
	36
	
	
	
	36

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	288 
	154
	204
	184
	20
	Х
	36
	36



2.3. Примерное содержание профессионального модуля
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа)

	1
	2

	Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников (100)

	МДК. 03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников

	Тема 1.1
Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок
	Содержание 

	
	1. Основные светотехнические величины

	
	2. Осветительные электроустановки – основные понятия и определения

	
	3. Классификация электрических источников света. Лампы накаливания – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы низкого давления– устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы высокого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Энергосберегающие лампы

	
	4. Осветительные электроустановочные устройства 

	
	5. Светильники – назначение, устройство, классификация, арматура

	
	6. Схемы включения ламп накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения светодиодных ламп.

	
	7. Схемы управления освещением. Схемы питания осветительных электроустановок. Организация освещения зданий и сооружений

	
	8. Расчет и выбор проводов осветительной сети

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	1. Практическое занятие № 1 «Изучение конструкций и технических параметров электрических источников света»

	
	2. Практическое занятие № 2 «Изучение конструкций и технических параметров осветительных электроустановочных устройств внутренней и наружной установки»

	
	3. Практическое занятие № 3 «Изучение конструкций и технических параметров светильников внутренней и наружной установки»

	
	4. Практическое занятие № 4 «Составление несложных схем включения ламп»

	
	5. Практическое занятие № 5 «Расчет и выбор проводов осветительной сети»

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2
Общие сведения об электропроводках
	Содержание

	
	1. Классификация электропроводок.

	
	2. Электрические кабели, провода и шнуры – назначение, устройство, типы

	
	3. Организация монтажа электропроводок

	
	4. Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников.

	Тема 1.3
Монтаж электропроводок
	Содержание 

	
	1. Понятие открытых электропроводок

	
	2. Технология монтажа открытых электропроводок  

	
	3. Требования к прокладке электропроводки по различным поверхностям.

	
	4. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и   трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах.

	
	5. Понятие тросовых электропроводок.

	
	6. Технология и методы монтажа тросовых электропроводок. 

	
	7. Предварительная заготовка и обработка несущего троса.

	
	8. Установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций.

	
	9. Технология монтажа электропроводок в трубах.

	
	10. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах.

	
	11. Понятие скрытых электропроводок.

	
	12. Технология и методы монтажа скрытых электропроводок. 

	
	13. Назначение и классификация осветительных шинопроводов

	
	14. Устройство осветительных шинопроводов

	
	15. Монтаж осветительных шинопроводов

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	1. Практическое занятие № 6 «Изучение элементов открытых электропроводок»

	
	2. Практическое занятие № 7 «Изучение элементов тросовых электропроводок»

	
	3. Практическое занятие № 8 «Изучение элементов трубных электропроводок»

	
	4. Практическое занятие № 9 «Поиск трасс скрытых электропроводок»

	
	5. Практическое занятие № 10 «Способы соединения жил проводов»

	Тема 1.4
Монтаж светильников различных типов 
	Содержание

	
	1. Изучение способов зарядки светильников различных типов

	
	2. Способы подвески и крепления светильников различных типов

	
	3. Монтаж светильников с лампами накаливания

	
	4. Монтаж светильников с люминесцентными лампами

	
	5. Монтаж пуско – регулирующих аппаратов

	
	6. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков

	
	7. Присоединение светильников к электрической сети и сети заземления

	
	8. Монтаж прожекторов

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 11 «Зарядка светильников»

	
	Практическое занятие № 12 «Изучение способов подвески и крепления светильников»

	
	Практическое занятие № 13 «Изучение конструкций прожекторов»

	
	Лабораторная работа № 1 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности без дополнительных коммутирующих аппаратов. 

	
	Лабораторная работа № 2 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле без дополнительных коммутирующих аппаратов.

	
	Лабораторная работа № 3 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности с коммутирующим аппаратом. 

	
	Лабораторная работа № 4 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле с коммутирующим аппаратом.

	
	Лабораторная работа № 5 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения с коммутирующим аппаратом.

	
	Лабораторная работа № 6 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения без дополнительных коммутирующих аппаратов.

	
	Лабораторная работа № 7 Обнаружение и устранение неисправности светильника с ЛБ лампами.

	
	Лабораторная работа № 8 Обеспечение установки светодиодных ламп в люминесцентные светильники                      

	Тема 1.5
Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок и электроустановочной аппаратуры.
	Содержание 

	
	1. Распределительные устройства осветительных электроустановок – назначение и классификация

	
	2. Аппараты, входящие в состав РУ осветительных электроустановок – назначение и классификация

	
	3. Аппараты ручного управления – рубильники, переключатели, их устройство, принцип действия, технология монтажа

	
	4. Предохранители – назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа

	
	5. Расчет и выбор предохранителей

	
	6. Автоматические выключатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа

	
	7. Расчет и выбор автоматических выключателей

	
	8. Магнитные пускатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа

	
	9. Назначение, устройство, схемы осветительных щитков и их технология монтажа

	
	10. Технология монтажа ВРУ

	
	11. Электроустановочные изделия и аппараты – назначение и классификация

	
	12. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических выключателей и переключателей.

	
	13. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических розеток

	
	14. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата.

	
	15. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж светорегуляторов.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 14 «Изучение конструкций и принципа действия аппаратов ручного управления, автоматических выключателей, предохранителей и магнитных пускателей»

	
	Практическое занятие № 15 «Расчет и выбор плавких предохранителей»

	
	Практическое занятие № 16 «Расчет и выбор автоматических выключателей»

	
	Практическое занятие № 17 «Устройство защитного отключения»

	Тема 1.6
Защитное заземление и зануление
	Содержание 

	
	1. Защитное заземление – назначение, классификация, устройство

	
	2. Наружный контур заземления и его монтаж

	
	3. Измерение сопротивлений заземляющих устройств

	
	4. Монтаж внутренней заземляющей сети

	
	5. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок

	
	6. Зануление и его назначение

	
	7. Зануление и заземление осветительных установок. 

	Тема 1.7 
Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже осветительных сетей и оборудования
Оценка качества электромонтажных работ.
	Содержание

	
	1. Задачи техники безопасности и основные меры предупреждения производственного травматизма

	
	2. Безопасные условия труда и основные правила ТБ при работах на высоте

	
	3. Меры безопасности при работе с монтажными инструментами и механизмами

	
	4. Меры безопасности при монтажных работах в электроустановках

	
	5. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ.

	
	6. Критерии оценки качества электромонтажных работ

	
	7. Метрологическая служба и её задачи.

	
	8. Приборы для измерения параметров электрической сети

	
	9. Порядок сдачи – приемки осветительной сети

	
	10. Виды приемо-сдаточных документов.

	
	11. Пути повышения качества электромонтажных работ.

	Тема 1.8.
Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях 
	Содержание 

	
	1. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения.

	
	2. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки.

	
	3. Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей.

	
	4. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий.

	
	5. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 18 «Изучение неисправностей светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами и составление технологической карты»

	
	Практическое занятие № 19 «Составление технологической карты неисправностей электропроводки»

	
	Практическое занятие № 20 «Составление технологической карты ремонта осветительных сетей»

	Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (104)

	МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

	Тема 2.1 Подготовка и организация электромонтажных
работ
 
	Содержание

	
	Генподрядное выполнение электромонтажных работ, роли заказчика и генподрядчика

	
	Структура монтажно-строительных организаций. 

	
	Организация и производство электромонтажных работ. 

	
	Приёмка строительной части помещений под монтаж

	
	Механизация электромонтажных работ. 

	
	Работы по электромонтажным заготовкам, выполняемые в мастерских монтажной организации.

	
	Формы организации электромонтажных работ.

	
	Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). 

	
	Основные требования к проектной документации.

	
	Составление ППР и технологических карт.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 1 Составление ППР и технологических карт.

	Тема 2.2 Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий
	Содержание

	
	Виды сетей и проводок. 

	
	Требования ПУЭ к проводкам. 

	
	Проводки по строительным конструкциям. 

	
	Монтаж проводки по лоткам. 

	
	Монтаж проводки в стальных трубах.

	
	Монтаж шинопроводов. 

	
	Монтаж светильников и осветительного оборудования.

	
	Монтаж тросовой проводки. 

	
	Монтаж заземления. 

	
	Проверка фундаментов под монтаж.

	
	Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования. 

	
	Крепление, центровка, подключение электрических машин. 

	
	Сушка обмоток электрических машин. 

	
	Монтаж электрических машин. 

	
	Монтаж аппаратуры управления, преобразователей. 

	
	Приемосдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, 
выполненные в процессе монтажа. 

	
	Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и
электропроводок. 

	
	Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. 

	
	Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы. 

	
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 2 Изучение монтажа проводки по лоткам. 

	
	Практическое занятие № 3 Составление технологических карт на монтаж проводки по лоткам.

	
	Практическое занятие № 4 Изучение монтажа проводки в стальных трубах 

	
	Практическое занятие № 5 Составление технологических карт на монтаж проводки в
стальных трубах

	
	Практическое занятие № 6 Составление технологических карт на монтаж шинопровода 

	
	Практическое занятие № 7 Изучение монтажа тросовой проводки 

	
	Практическое занятие № 8 Изучение способов сушки двигателей

	Тема 2.3 Монтаж проводки
в гражданских зданиях
	Содержание

	
	Виды проводки в ГЗ. 

	
	Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ.

	
	Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа. Проводка в изоляционных трубах.

	
	Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка.

	
	Проводка в пластиковых коробах. 

	
	Проводка в пластиковых коробах. 

	
	Полускрытая проводка. 

	
	Монтаж электроустановочных изделий.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 9 Составление технологической карты на монтаж скрытой
электропроводки

	
	Практическое занятие № 10 Изучение монтажа электроустановочных изделий.

	Тема 2.4 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность
	Содержание

	
	Назначение УЗО. 

	
	Схемы электроснабжения с УЗО. 

	
	Монтаж щитов с УЗО. 

	
	Основные элементы заземления ГЗ. 

	
	Система уравнивания потенциалов. 

	
	Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 11 Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.

	Тема 2.5. Системы электроснабжения
	Содержание

	
	Понятие об основных системах электроснабжения

	
	Назначение и типы электрических станций

	
	Режимы работы нейтрали в электрических сетях

	
	Потребители электроэнергии силовые и осветительные.

	
	Надежность электроснабжения с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

	
	Общие требования к источникам электроснабжения с учетом требований ПУЭ.

	
	Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ

	
	Графики электрических нагрузок

	
	Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ

	
	Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током

	
	Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ

	
	Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения

	
	Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах

	
	Регулирование напряжения

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 12 Структурные схемы электроснабжения. 

	
	Практическое занятие № 13 Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В.

	
	Практическое занятие № 14 Расчет и выбор сечения проводников по нагреву. 

	
	Практическое занятие № 15 Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ.

	
	Практическое занятие № 16 Расчет электрических сетей на потери напряжения

	Тема 2.7. Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения
	Содержание

	
	Общие сведения о релейной защите.

	
	Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.).

	
	Автоматизация процессов электроснабжения

	
	Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). 

	
	Автоматизация работы компенсирующих устройств.

	
	Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки.

	
	Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения.

	
	Энергосбережение и учет электроэнергии

	
	Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. 

	
	Схемы включения счетчиков. 

	
	Мероприятия по экономии электрической энергии.

	
	Автоматизированные системы учета электроэнергии.

	
	Схемы управления, учета и сигнализации.

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 17 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока.

	
	Практическое занятие № 18 Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле. 

	
	Практическое занятие № 19 Принципиальные схемы автоматического включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН).

	
	Практическое занятие № 20 Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения.

	
	Практическое занятие № 21 Автоматизированные системы учета электроэнергии.

	2.8. Наладка электрооборудования
	Содержание

	
	Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования.

	
	Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы

	
	Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). 

	
	Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных
работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование).

	
	Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования

	
	Аппараты и приборы для наладочных работ

	
	Приборы для измерения электрических величин.

	
	Трансформаторы измерительные и регулировочные.

	
	Измерение типовых величин и регистрация процессов.

	
	Наладка аппаратов напряжением до 1кВ. 

	
	Наладка автоматических выключателей

	
	Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ).

	
	Проверка коммутационных приборов и аппаратов

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 22 Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования. 

	
	Практическое занятие № 23 Приборы для измерения электрических величин при наладочных работах.

	
	Практическое занятие № 24 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей. 

	
	Практическое занятие № 25 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле.

	
	Практическое занятие № 26 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей. 

	
	Практическое занятие № 27 Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения.

	2.9. Наладка электрических машин
	Содержание

	
	Общие сведения о наладке электрических машин.

	
	Внешний осмотр и проверка механической части.

	
	Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей.

	
	Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции.

	
	Подготовка машин к пуску.

	
	Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Проверка состояния щеток. 

	
	Проверка работы при холостом ходе.

	
	Испытание и проверка на нагрев и вибрацию.

	
	Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока.

	
	Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений.

	
	Внешний осмотр аппаратуры и состояние монтажа

	
	Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма.

	
	Заполнение приемосдаточной документации.

	
	Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем.

	
	Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления

	
	В том числе практические занятия и лабораторные работы

	
	Практическое занятие № 28 Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя.

	
	Практическое занятие № 29 Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений

	
	Практическое занятие № 30 Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний.

	
	Лабораторная работа № 1 Электроприводы с синхронным двигателем с тиристорным возбуждением

	
	Лабораторная работа № 2 Пуск синхронного двигателя 

	
	Лабораторная работа № 3 Защиты синхронного двигателя. 

	
	Лабораторная работа № 4 Наладка программируемого контроллера
Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме.

	
Учебная практика раздела 1 
Виды работ
1.	Вводное занятие и инструктаж по ТБ
2.	Подготовка трасс электропроводок.
3.	Разметка трасс электропроводок.
4.	Крепежные работы.
5.	Соединение и оконцевание проводов и кабелей.
6.	Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок.
7.	Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. 
8.	Монтаж тросовой электропроводки. 
9.	Монтаж скрытой электропроводки.
10.	Монтаж открытой электропроводки.
11.	Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. 
12.	Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. 
13.	Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. 
14.	Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах.
15.	Присоединение светильников к проводам групповой сети. 
16.	Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. 
       17.  Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников,  счетчиков, автоматических выключателей, УЗО.
       18. Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. 
       19. Прозвонка проводов и кабелей.
       20. Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ.  
        21. Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 
        22. Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования.
Учебная практика раздела 2
Виды работ
выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов;
измерение сопротивления цепи фаза- ноль;
измерение сопротивления изоляции;
проверка установок автоматических выключателей;
установка электрооборудования;
подключение электрооборудования;
производство контроля выполненных работ

	Курсовой проект (работа) (выполняется обязательно) 
Тематика курсовых проектов (работ)
1. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
2. Технология монтажа силового распределительного щита.
3. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения.
4. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения.
5. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле.
6. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией.
7. Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях.
8. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией.
9. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
10. Монтаж электрощита жилого дома.
11. Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии.
12. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва.
13. Технология монтажа систем освещения с элементами защиты.
14. Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы.
15. Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии.
16. Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию.
17. Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок.
18. Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения.
19. Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211.
20. Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции.

	Производственная практика 
Виды работ 
1. Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям.
2. Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций.
3. Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах.
4. Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. 
5. Монтаж осветительных групповых щитков.
6. Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов.
7. Монтаж светильников всех видов.
8. Монтаж заземления.
9. Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок.
10. Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 
11. Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования.
12. Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. 
13.        Ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
14.        Ознакомление с организацией электромонтажных работ;
15.        Участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств;
16.        Участие в материально-техническом обеспечении ЭМР;
17.         Выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
18.        Подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР;
19.        Ознакомление со структурой проектных организаций;
20.        Ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
21.        Ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ;
22.        Участие в согласовании проектов;
23.        Ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования;
24.        Ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы;
25.        Участие в проведении пуско-наладочных работ;
26.        Участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования;
27.        Составление актов по приемке и наладке электрооборудования.

	Промежуточная аттестация: 12

	Всего  288



2.4. Курсовой работа (проект) 
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1.	Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
2.	Технология монтажа силового распределительного щита.
3.	Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения.
4.	Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения.
5.	Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле.
6.	Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией.
7.	Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях.
8.	Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией.
9.	Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.
10.	Монтаж электрощита жилого дома.
11.	Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии.
12.	Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва.
13.	Технология монтажа систем освещения с элементами защиты.
14.	Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы.
15.	Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии.
16.	Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию.
17.	Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок.
18.	Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения.
19.	Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211.
20.	Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции.

3. Условия реализации профессионального модуля
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517713
2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198
3.Куксин, А. В. Электроснабжение промышленных предприятий : учебное пособие / А. В. Куксин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 156 с. - ISBN 978-5-9729-0524-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836544
4.Пожиленков, А. М., Электромонтер. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие / А. М. Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. — Москва : КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12369-0. — URL: https://book.ru/book/951085 — Текст : электронный.
5.Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103204
6.Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177
7.Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 495 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-650-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1897008

            3.2.2. Дополнительные источники 
Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10
2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля
	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
	Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.
Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. 
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	· Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;
· Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; 
· Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;
· Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий;
· наблюдением за выполнением практических работ;
· фронтального устного опроса; 
· Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; 
·  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.
Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.
Экзамен квалификационный.

	ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.

	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
 Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
	Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов
	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов.
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. 
 Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.
Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	

	ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.

	

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;
Применение современной научной профессиональной терминологии; 
	

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.
Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).
	

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.
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1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 1
	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
-определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
-выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
-оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
-структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
-методы работы в профессиональной и смежных сферах
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 2
	-определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
-выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
-оценивать практическую значимость результатов поиска
-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
-использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
-использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
-приемы структурирования информации
-формат оформления результатов поиска информации
-современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 
-программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	-

	ОК 3
	-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
-применять современную научную профессиональную терминологию
-определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования
-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
-определять источники достоверной правовой информации
-составлять различные правовые документы
-находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать
-оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта
	-содержание актуальной нормативно-правовой документации
-современная научная и профессиональная терминология
-возможные траектории профессионального развития и самообразования
-основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности
-правила разработки презентации
-основные этапы разработки и реализации проекта
	-

	ОК 4
	организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива
психологические особенности личности
	-

	ОК 9 
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 4.1
	-Читать электрические схемы и чертежи на оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса
-Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей оборудования
-Печатать электрические схемы и чертежи оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации
-Заменять тиристорное управление оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Проверять работоспособность реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса
-Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса
-Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса

	-Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Порядка технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
-Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	-Изучения конструкторской и технологической документации оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Подготовки рабочего места при ремонте и обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Проверки работоспособности реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса
-Наладки автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
-Настройки блока управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса
-Ремонта, монтажа, установки и наладки тиристорного управления на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса


	ПК 4.2
	-Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования
-Печатать электрические схемы и чертежи электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации
-Заменять диоды и тиристоры на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Заменять конденсаторы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Заменять измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Производить регулировку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	-Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
-Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	-Изучения конструкторской и технологической документации на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Замены конденсаторов, диодов и тиристоров систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Замены измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления


	ПК 4.3
	-Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

	-Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации
-Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	-Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
-Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления


	ПК 4.4
	-Читать электрические схемы и чертежи распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Определять степень увлажненности изоляции распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Определять полярность обмоток оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ

	- Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ
-Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования распределительных напряжением до 10 кВ
-Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний
-Порядка оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования
-Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ
-Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ
-Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	-Изучения конструкторской и технологической документации на распределительные устройства напряжением до 10 кВ
-Подготовки рабочего места при обслуживании, ремонте распределительных устройств до 10 кВ
-Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, распределительных устройств напряжением до 10 кВ


	ПК 4.5
	-Читать электрические схемы и чертежи технологического оборудования с электронными -схемами управления
-Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
-Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
-Определять степень увлажненности изоляции технологического оборудования с электронными схемами управления
-Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности технологического оборудования с электронными схемами управления
-Измерять ток фазы и напряжение технологического оборудования с электронными схемами управления
-Измерять емкость, индуктивность и частоту технологического оборудования с электронными схемами управления
-Определять полярность обмоток электрооборудования

	-Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
-Видов, конструкций, назначений, возможностей и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
-Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй технологического оборудования с электронными схемами управления
-Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний
-Порядка оформления протоколов и актов испытания технологического оборудования с электронными схемами управления
-Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ
-Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления
-Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	-Изучения конструкторской и технологической документации на технологическое оборудование с электронными схемами управления
-Подготовки рабочего места при обслуживании и устранении неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
-Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
-Обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления
-Ремонта блока управления технологического оборудования
-Диагностики и замены датчиков управления температурой, давлением технологического оборудования
-Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования





2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Трудоемкость освоения модуля 
	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	142
	70

	Курсовая работа (проект)
	ХХ
	ХХ

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Практика, в т.ч.:
	72
	 72

	учебная
	36
	36

	производственная
	36
	36

	Промежуточная аттестация 
	12
	ХХ

	Всего
	226
	142













2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04
ОК 09
ПК 4.1 ПК 4.2 
ПК 4.3 ПК 4.4
ПК 3.5

	Раздел 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
	74
	40
	74
	74
	х
	-
	
	

	
	Раздел 2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	68
	30
	68
	68
	х
	
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	36
	36
	
	
	
	36

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	226 
	142
	142
	142
	Х
	Х
	36
	36



2.3. Примерное содержание профессионального модуля
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа)

	1
	2

	Раздел 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса (74)

	МДК. 04.01. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса

	Тема 1.1. Эксплуатация и обслуживание средств измерения и автоматики. 


	Содержание 

	
	Основные узлы и блоки регуляторов и исполнительных механизмов

	
	Особенности монтажа технических средств и систем автоматического управления, средств измерений.

	
	Ремонт и текущее обслуживание регуляторов и исполнительных механизмов.

	
	Особенности выполнения различных видов проводок при монтаже систем автоматического управления, средств измерений.

	
	Правила организации выполнения работ по обслуживанию и эксплуатации систем автоматического управления;

	
	Аппаратно - программная настройка и обслуживание микропроцессорной техники автоматического управления

	
	Проверка работоспособности технических средств, меры безопасности, проверка каналов измерения и управления, настройка каналов.

	
	Порядок проверки технологических защит.

	
	Особенности монтажа щитов, пультов систем автоматизации и управления

	
	Монтаж комплектных пунктов автоматики. 

	
	Монтаж регулирующих органов. 

	
	Особенности монтажа электрических, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов. 

	
	Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов на щитах и пультах. 

	
	Монтаж и подключение регуляторов прямого действия. 

	
	Особенности монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и пультах. 

	
	Монтаж и подключение релейных блоков, релейных панелей, релейных шкафов. 

	
	Монтаж и подключение секций щитовых и блоков управления электроприводами и исполнительными механизмами.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ 

	
	Практическое занятие № 1
Составление таблиц соединений и подключений по прин­ципиальной схеме электромеханического устройств

	
	Лабораторная работа № 1 Изучение схемы монтажа первичных преобразователей.

	
	Лабораторная работа № 2 Изучение схемы монтажа электромеханических систем автоматики.

	
	Лабораторная работа № 3 Изучение схемы монтажа гидро - и пневматических систем автоматики.

	
	Лабораторная работа № 4 Изучение схемы монтажа исполнительных механизмов систем автоматики.

	
	Лабораторная работа № 5 Изучение схемы монтажа и подключения вторичных измерительных приборов.

	
	Лабораторная работа № 6 Изучение схемы монтажа и подключения регуляторов автоматических сис­тем.

	
	Лабораторная работа № 7 Изучение схемы монтажа и подключение релейных устройств систем авто­матики


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2. Организация наладки систем автоматического управления, средств измерений.

	Содержание 

	
	Подготовка и организация наладочных работ. 

	
	Виды и этапы наладочных работ. 

	
	Роль службы контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики в период проведения наладочных работ. 

	
	Техника безопасности при наладочных работах

	
	Роль и виды технической документации при выполнении наладочных работ. 

	
	Объём и комплектность технической документации при выполнении работ по наладке систем автоматического управления (САУ), средств измерений. 

	
	Стендовая наладка средств измерений и автоматизации: первичных измерительных и функциональных преобразователей: дифференциально-трансформаторных, токовых, частотных, ферродинамических, сопротивления, термоэлектрических, пневматических. 

	
	Стендовая наладка специальных средств автома­тизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС, реле времени, командоаппаратов, магнитных пускателей

	
	Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварийной сигнализации, управление электроприводом машин и механизмов на предприятии. 

	
	Проверка и наладка схемных участков системы дистанционного автоматизированного управления (СДАУ) на предприятии. 

	
	Проверка и наладка схемных участков систем контроля. 

	
	Проверка и наладка локальных систем стабилизации процессов на предприятии
Основные принципы наладки автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

	
	Документационное обеспечение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации производства

	
	Документы, регламентирующие состав ремонтных работ и виды ремонта, их периодичность. Виды технической документации при выполнении ремонтных работ

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 2 Построение технологической карты проверки и наладки средств измерений.

	
	Практическое занятие № 3 Разработка технологии наладки САУ с использованием технологических стендов.

	
	Практическое занятие № 4 Изучение технического проекта, планирование наладоч­ных работ.

	
	Практическое занятие № 5 Разработка годовой программы технологического обслуживания, эксплуатации и ремонта САУ с использованием технологического стенда

	
	Практическое занятие № 6 Разработка электромонтажной схемы подключения системы активного контроля

	
	Практическое занятие № 7 Разработка электромонтажной схемы подключения технологического стенда.


	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.3. Эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в технологическом процессе, как объекте автоматического (автоматизированного) управления
	Содержание

	
	Объекты управление. Процессы управление. 

	
	Сигналы, носители сигналов. 

	
	Исполнительные механизмы.

	
	Датчики. Каналы связи.

	
	Классификация элементов автоматических систем.

	
	Типы автоматических систем: системы автоматического контроля, системы автоматического управления,  системы автоматического регулирования.

	
	Технические средства обработки аналоговых сигналов. 

	
	Переходные устройства. 

	
	Устройства нормализации сигналов. 

	
	Коммутаторы. 

	
	Усилители.

	
	Аналого-цифровые преобразователи.

	
	Технические средства обработки дискретных сигналов. 

	
	Переходные устройства. 

	
	Устройства нормализации сигналов. Регистры и счетчики. 

	
	Методы и способы технологических измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления. 

	
	Классификация контрольно – измерительных приборов.

	
	Классификация и основные понятия автоматических систем регулирования. 

	
	Основные понятия автоматических систем регулирования (АСР). 

	
	Виды АСР. Объекты управления и основные законы автоматического регулирования.

	
	Понятие коэффициента емкости, запаздывания. 

	
	Классификация автоматических регуляторов по виду регулируемого параметра, по конструктивному исполнению, способу действия, цели регулирования. 

	
	Позиционные регуляторы. 

	
	Регуляторы прямого действия, электрические и электронные регуляторы, программные регуляторы.

	
	Настройка и контроль работы автоматических регуляторов. 

	
	Принципы составления схем автоматизации. 

	
	Стадии проектирования автоматизированных систем управления. 

	
	Основные правила построения функциональных схем. 

	
	Системы дистанционного управления, автоматической блокировки и защиты. 

	
	Назначение и основные типы систем дистанционного управления. Назначение и основные типы систем автоматической защиты и блокировки.

	
	Эксплуатация средств измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом

	
	Эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в составе систем автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 8. Сигналы, носители сигналов в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. 

	
	Практическое занятие № 9 Исполнительные механизмы в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом.

	
	Практическое занятие № 10 Датчики в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом.

	
	Практическое занятие № 11 Каналы связи в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом.

	
	Практическое занятие № 12 Системы автоматического контроля.

	
	Практическое занятие № 13 Системы автоматического управления. 

	
	Практическое занятие № 14 Системы автоматического регулирования.

	
	Практическое занятие № 15 Устройства нормализации сигналов. 

	
	Практическое занятие № 16 Коммутаторы. 

	
	Практическое занятие № 15 Усилители.

	
	Практическое занятие № 18 Аналого-цифровые преобразователи.

	
	Практическое занятие № 19 Технические средства обработки дискретных сигналов. 

	
	Практическое занятие № 20 Устройства нормализации сигналов.

	
	Практическое занятие № 21 Регистры и счетчики.

	Учебная практика  раздела 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Виды работ
 1. Заготовка монтажных проводов, правка и нарезание их по длине. 
2. Снятие изоляции, зачистка и сгибание проводов. 
3. Заготовка и подготовка требуемых типов кабелей. 
4. Маркировка кабелей и жил.
 5. Выполнение резки и разделки кабелей, оконцевание кабелей. 
6. Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах. 
7. Установка кабеленесущих систем с использованием инструментов для прямого монтажа и прокладка соединительных проводов и кабелей, их маркировка. 
8. Крепление электрической проводки в перфорированные кабель-каналы шкафов и щитов автоматики и приборов на DIN-рейки, зажимы типа РЗ и другую коммутационную аппаратуру. 
9. Проверка сопротивления изоляций электрических линий. 
10. Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства.
 11. Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного оборудования и ремонту систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции 
12. Организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств автоматизации

	Раздел 2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ (68)

	МДК. 04.02. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ

	Тема 2.1
Общие сведения о распределительных устройствах и аппаратах вторичных цепей
	Содержание

	
	Область применения распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. 

	
	Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ.

	
	Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ.

	
	Условные обозначения элементов распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах

	
	Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 1 Изучение характеристик коммутационной модульной и защитной аппаратуры по справочным таблицам

	Тема 2.2
Монтаж распределительных устройств
	Содержание

	
	Распределительные устройства напряжением до 10кВ: их типы, конструкции, технические данные, область применения. 

	
	Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа распределительных устройств. 

	
	Технология монтажа распределительных устройств.

	
	Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже распределительных устройств

	
	Приемы монтажа пускорегулирующих и защитных устройств.

	
	Методика настройки и регулировки устройств защиты и автоматики.

	
	Заземление распределительных устройств.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 2 Составление электрических принципиальных и монтажных схем вводно-распределительных устройств

	
	Практическое занятие № 3 Разборка и сборка пускорегулирующей и защитной аппаратуры

	
	Практическое занятие № 4 10 Изучение принципов работы пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

	
	Практическое занятие № 5 «Исследование принципа работы повышающего и понижающего трансформаторов»

	Тема 2.3
Монтаж приборов и аппаратов вторичных цепей
	Содержание

	
	Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей. Аппаратура управления, сигнализации, измерения и защиты вторичных цепей. 

	
	Устройство, принцип действия, маркировка приборов и аппаратов вторичных цепей. 

	
	Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей.

	
	Требования к организации рабочего места, охрана руда труда и электробезопасность при монтаже приборов и аппаратов вторичных цепей.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 6 Настройка и регулировка устройств управления, защиты и сигнализации

	
	Практическое занятие № 7 Регулировка и проверка условий срабатывания электромагнитной и тепловой защиты автоматических выключателей напряжением до 10кВ.

	
	Практическое занятие № 8 Подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электросети

	
	Практическое занятие № 9 Исследование принципа работы устройств управления, защиты и сигнализации

	Тема 2.4
Оценка качества электромонтажных работ
	Содержание

	
	Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ.

	
	Порядок приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств.
Виды приемо-сдаточных документов.

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 10 Составление таблиц по соответствию качества выполненных работ требованиям ПУЭ и СНиП

	
	Практическое занятие № 11 Составление и оформление приемо-сдаточных документов

	Тема 2.5
Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей 
	Содержание

	
	Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей, методы их обнаружения.

	
	Основные причины возникновения аварийных ситуаций и выхода из строя различных элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей.

	
	Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. 

	
	Основные способы нахождения неисправностей в распределительных устройствах

	
	Настройка и регулировка устройств управления, защиты и автоматики.

	
	Обслуживание КРУ

	
	Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

	
	Обслуживание измерительных трансформаторов, разрядников и ограничителей перенапряжения

	
	Устройства блокировки

	
	Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления.

	
	Обслуживание контрольных кабелей в щитках и пультах

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие № 12 Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам

	
	Практическое занятие № 13 Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки

	
	Практическое занятие № 14 Выполнение несложного ремонта приборов и аппаратов вторичных цепей

	
	Практическое занятие № 15 Измерение сопротивления катушек реле и магнитных пускателей

	
	Практическое занятие № 16 Составление дефектных ведомостей

	Учебная практика  раздела 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса
Виды работ
 1. Заготовка монтажных проводов, правка и нарезание их по длине. 
2. Снятие изоляции, зачистка и сгибание проводов. 
3. Заготовка и подготовка требуемых типов кабелей. 
4. Маркировка кабелей и жил.
 5. Выполнение резки и разделки кабелей, оконцевание кабелей. 
6. Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах. 
7. Установка кабеленесущих систем с использованием инструментов для прямого монтажа и прокладка соединительных проводов и кабелей, их маркировка. 
8. Крепление электрической проводки в перфорированные кабель-каналы шкафов и щитов автоматики и приборов на DIN-рейки, зажимы типа РЗ и другую коммутационную аппаратуру. 
9. Проверка сопротивления изоляций электрических линий. 
10. Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства.
 11. Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного оборудования и ремонту систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции 
12. Организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств автоматизации
Учебная практика  раздела 2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ 
Виды работ
1. Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации.
2. Разметочные и крепежные работы. 
3. Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок, распределительных устройств.
4. Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам. 
5. Прозвонка, маркировка проводов и кабелей. 
6. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей.
7. Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ.
8. Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств. 
9. Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов.
10. Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики.
11. Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики.
12. Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений.
13. Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей, распределительных устройств.
14. Выявление неисправностей вторичных цепей, распределительных устройств
15. Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей, неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств.

	Производственная практика
Виды работ
1. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения.
2. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально-токовой, дифференциальной и др.
3. Замена контрольно-измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных подстанциях, трансформаторных электроподстанциях.
4. Обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
5. Обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости.
6. Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий.
7. Обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также высокочастотных ламповых генераторов.
8. Обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению.
9. Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения до 10кВ.
10. Разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению cos φ при различных режимах и нагрузках. 
11. Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики.
12. Наладка сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании.
13. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления.
14. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной, дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др.
15. Наладка и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах.
16. Наладка, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем
17. технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий.
18. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов.
19. Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на агрегатах с программным управлением.
20. Наладка особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения резерва.
21. Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости.
22. Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка сложных автоматов и полуавтоматов.
23. Устранение неисправностей и выполнение ремонта сложного инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов, проведение их испытаний.
24. Классификация материалов и изделий, их свойства и область применения.
25. Устройство, принцип работы и технические характеристики автоматов и полуавтоматов и методы наладки электрооборудования.
26. Обеспечение технологического процесса.
27. Испытание и наладка устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных     
28. работ.
29. Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем    
30. автоматического управления; средств измерений
31. Участие в ведении технического обслуживания средств измерений, систем автоматического управления Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию автоматических систем; 
32. Участие в организации работ по программированию автоматизированного оборудования в условиях предприятия;
33. Оформление технологической документации для различных автоматизированных технологических процессов;

	Промежуточная аттестация: 12

	Всего 226



3. Условия реализации профессионального модуля
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043
2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198
3.Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003434-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1836103
4.Сибикин, Ю. Д., Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий : справочное издание / Ю. Д. Сибикин. — Москва : КноРус, 2021. — 281 с. — ISBN 978-5-406-05754-4. — URL: https://book.ru/book/938029 — Текст : электронный.

            3.2.2. Дополнительные источники 
1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10
2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 14.09.2023).
https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля
	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	 ПК. 4.1. Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса.
	Осуществление оценивания технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Чтение схем и чертежей при монтаже оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.
Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	· Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;
· Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; 
· Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;
· Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий;
· наблюдением за выполнением практических работ;
· фронтального устного опроса; 
· Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; 
·  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;
Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.
Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.
Экзамен квалификационный.

	ПК. 4.2. Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.
	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления 
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления 
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 4.3. Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.
	Осуществление оценивания технического состояния при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
 Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей 
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления 
Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления 
Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 4.4. Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них
	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ 
Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ.
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. 
 Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ПК. 4.5. Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления
	Осуществление оценивания технического состояния при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления 
Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Использование нормативно-справочной литературы и документации;
Точность и скорость определения неисправностей в работе.
Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления 
Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.
Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. 
 Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.
Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.
Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.
Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	

	ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.

	

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;
Применение современной научной профессиональной терминологии; 
	

	ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.
Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).
	

	ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.
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