ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ОПОП-П по профессии 
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

# электрооборудования в сельском хозяйстве

# РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРОАППАРАТОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

«ПМ.02 МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ»

«ПМ.03 ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ «ЭЛЕКТРОНИКИ И ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ»

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2025 г.

Приложение 1.1

к ОПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

Рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРОАППАРАТОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоёмкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| ПК 1.1. ПК 1.2. | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; - пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; - пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; - пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования; - снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации; - замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами | - правила технической эксплуатации электроустановок; - правила охраны труда на рабочем месте; - все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма; - основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма; - назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин; - сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; - методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей; - конструктивные особенности обслуживаемого устройства; - технология выполнения работ; - устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ; - назначения, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах выполняемых работ; - методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ | подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений; - размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма - разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; - очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов; - проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; - ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; - устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; - замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; - сбора устройства или механизма; - проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования; - получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверки их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации; - выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; - подбора электрических монтажных проводов, подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; - выбора способа подключения проводника к оборудованию; - подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; - визуальной проверки выполненного монтажа; - изолирования мест подключения соединительных проводов |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоёмкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 36 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | 4 |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 12 |
| Всего | 264 | 228 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 1.1. ПК 1.2. | Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 36 | 22 | 36 | 34 | х | 2 |  |  |
|  | Раздел 1. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 36 | 26 | 36 | 34 | х | 2 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 264 | 228 | 72 | 68 |  | 4 | 72 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36 |  |
| МДК 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электрооборудования и осветительных приборов | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.1 |
|  | Основные положения технического обслуживания и ремонта электрооборудования и осветительных приборов | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 4 |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Проверка исправности разных видов ламп, пускорегулирующей аппаратуры |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация и ремонт электропривода и аппаратов управления | Содержание | 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.1 |
|  | 1.Объем и последовательность приёмки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. | 4 |  |
|  | 2.Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 8 |  |
|  | Лабораторная работа 3. Определение неисправностей электродвигателей постоянного тока |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  | Практическая работа 1. Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования Исследование температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей |  |  |
| Тема 1.3. Пуск электродвигателей постоянного и переменного тока и регулирование их скорости | Содержание | 18 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.1 |
|  | 1.Подготовка к пуску, подключение к электрической сети и пуск электродвигателей различных модификаций | 8 |  |
|  | 2.Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Предельные величины зазоров в подшипниках. |  |  |
|  | 3.Уход за подшипниками. Уход за контактными кольцами. Уход за коллектором и щетками. |  |  |
|  | 4.Техника безопасности при эксплуатации электроприводов |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование механических характеристик электродвигателей в различных режимах |  |  |
|  | Практическая работа 2. Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя переменного тока |  |  |
|  | Практическая работа 3. Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя постоянного тока |  |  |
|  | Практическая работа 4. Расчёт времени пуска и торможения электропривода |  |  |
|  | Лабораторная работа 7. Исследование автоматизированного электрического привода молочных сепараторов |  |  |
| Раздел 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36 |  |
| МДК 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Монтаж и наладка электродвигателей и аппаратов управления | Содержание | 16 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.2 |
|  | 1. Трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока. Конструкция, маркировка, типы. Обозначение выводов обмоток ЭМ, классификация ЭМ, основные типы АД. Хранение, погрузка, транспортировка АД. | 6 |  |
|  | 2. Выполнение опорных оснований. Опорные основания, их выполнение, проверка фундамента под монтаж. |  |  |
|  | 3. Выверка валов электродвигателей, укрепление фундаментных болтов, инструмент для выверки |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие 1. Заполнение технологической карты сборки электродвигателей переменного тока и постоянного |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Чтение схемы управления электродвигателей переменного тока и постоянного тока |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование регулируемого асинхронного электропривода с тиристорными преобразователями напряжения ТРН-Д |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Изучение и наладка схем управления асинхронным электродвигателем |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Монтаж электродвигателей |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж осветительных электроприборов | Содержание | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.2 |
|  | Компоновка осветительной сети. Учет пусковых токов электрических источников излучения при выборе защитной аппаратуры. Проверка осветительной сети на потерю напряжения. Потери напряжения на участках сети, на вводе. Действительные потери напряжения. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Лабораторная работа 4. Монтаж светильников. |  |  |
|  | Практическое задание 3. Расчет электрического освещения помещений методом удельной мощности. |  |  |
|  | Практическое задание 4. Расчет электрического освещения помещений методом коэффициента использования светового потока. |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж и наладка сельскохозяйственных электроустановок | Содержание | 12 |  |
|  | Нормативные документы и ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования. Основные нормативные документы, техническая, монтажная, конструкционная документация | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 5. Исследование и проверочный расчет электродного водогрейного котла. |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование и проверочный расчет элементного водонагревателя емкостного типа. |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет заземляющего устройства производственного объекта |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет мощности и выбор типа электрического двигателя для привода насосных и вентиляционных установок |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчет мощности и выбор типа электрического двигателя для привода стенда по обкатке ДВС |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ 1. Организация рабочего места 2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования 4. Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования 5. Организация рабочего места 6. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 7. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования 8. Проведение монтажных работ электрического и электромеханического оборудования |  | 72 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Производственная практика по модулю Виды работ 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 2. Проверка и наладка электрооборудования 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 108 |  |
| Форма промежуточной аттестации – экзамен |  | 12 |  |
| Всего |  | 264 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

2. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК / И. И. Дацков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 132 с. — ISBN 978-5-507-47431-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370919

3. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112

4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

5. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/

3.2.2. Дополнительные источники

Журнал:

«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:

«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:

- Школа для электрика: http://electricalschool.info/

- ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/

- Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/

- YouTube - http://www.youtube.com/

- ЭОР «Практикум электромонтера» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК.1.2 ОК 01 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах Выполнение работ по обслуживанию и ремонту производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение работ по монтажу и наладке производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |

Приложение 1.2

к ОПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

Рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| ПК 2.1. ПК 2.2. | - пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; - выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей | правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ; - правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; - основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; - назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ; - способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; - оборудование, используемое для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; - различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ; - приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции; - простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; - технология выполнения работ; - физические и химические основы процессов пайки и лужения; - химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ | подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; - подготовки места выполнения работы; - установки соединительной коробки, введения в нее проводов; - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; - сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; - изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; - монтировки кабельной муфты; - монтировки проводов в соединительной коробке; - прокладки проводов или кабеля; - разделки сращиваемых концов провода или кабеля; - подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений; - выполнения лужения, пайки; - визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки; - очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; - зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы; - изолирования мест выполнения пайки- выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; - подбора электрических монтажных проводов, подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; - выбора способа подключения проводника к оборудованию; - подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; - зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; - визуальной проверки выполненного монтажа; - изолирования мест подключения соединительных проводов |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 88 | 56 |
| Курсовая работа (проект) | х | х |
| Самостоятельная работа | 6 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Всего | 280 | 236 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 2.1. ПК 2.2. | Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей | 52 | 24 | 52 | 48 | х | 4 | 36 |  |
|  | Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей | 36 | 24 | 36 | 34 | х | 2 | 36 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 280 | 240 | 132 | 88 |  | 6 | 72 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 52 |  |  |
| МДК.02.01. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 52 |  |  |
| Тема 1.1. Электроснабжение сельского хозяйства. Монтаж электрических внутренних сетей: подготовительные работы, этапы, правила выполнения | Содержание | 24 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1 |  |
|  | 1.Развитие электроснабжения сельского хозяйства. Классификация сельскохозяйственных потребителей по степени надёжности электроснабжения | 14 |  |  |
|  | 2.Производство электроэнергии – традиционные источники. Альтернативные источники электроснабжения. Солнечные, ветровые, приливные и др. электростанции. Сельские и автономные электрические станции. Режимы нейтрали электрических сетей. |  |  |  |
|  | 3.Общие све́дения об электропрово́дке. Открытая электропрово́дка. Скрытая электропроводка. Провода и кабели. |  |  |  |
|  | 4.Разметка. Крепление. Крепление дюбелями. Область применения дюбелей. Установка опор, крепёжных изделий и электромонтажных конструкций. |  |  |  |
|  | 5.Электропроводка плоскими проводами, прокладываемыми открыто. Лотки. Прокладка проводов и кабелей на лотках. Монтаж электропроводок в коробах. Прокладка проводов по несгораемым основаниям. Прокладка проводов по сгораемым основаниям. |  |  |  |
|  | 6.Пусто́ты строительных конструкций. Электропроводки защищёнными проводами и кабелями. Монтаж трубных проводок. Разметка трасс трубных проводок. Заготовительные работы. |  |  |  |
|  | 7.Приёмка и обработка труб. Соединение труб. Крепление труб. Неразъёмное соединение стальных труб. Разъёмное соединение стальных труб с шаровым ниппелем. Фланцевое разъёмное соединение стальных труб. |  |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцевания проводов. Пайка и соединение сжимами. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Пневматический и электрический инструмент |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Крепление проводов и кабелей |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Крепление ответвительных коробок |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Прокладка проводов и их заземление |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж кабельных линий напряжением до 10кВ: подготовительные работы, этапы, правила выполнения | Содержание | 22 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1 |  |
|  | 1.Характеристики кабелей. Токопроводящие жилы силовых кабелей. Изоляция. | 12 |  |  |
|  | 2.Ка́бельная линия. Типы кабелей и их маркировка. Способы прокладки кабеля. |  |  |  |
|  | 3.Нормативные указания. Подготовка трассы. Прокладка кабельных линий в земле. Технология прокладки кабеля в траншее. |  |  |  |
|  | 4.Технология бестраншейной прокладки кабелей. Прокладка кабеля в помещениях. |  |  |  |
|  | 5.Прокладка кабелей в лотках, на эстакадах и галереях |  |  |  |
|  | 6.Соединение и оконцевание кабелей. Кабельные муфты. Инструмент для соединения и оконцевания кабелей |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Прокладка кабелей в лотках |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Разделка кабеля |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Определение сечения и формы жил кабелей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Прокладка кабеля в траншее |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Соединительные и концевые муфты |  |  |  |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1 |  |
|  | Электротравматизм и его предупреждение. Классификация защитных средств | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7. Испытания и осмотр защитных средств |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Правила пользования защитными средствами |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Подготовительные работы при монтаже силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Разметочные работы, пробивные работы, крепежные работы 3. Монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 36 |  |  |
| Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 36 |  |  |
| МДК 02.02. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 36 |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация электрических внутренних силовых сетей и осветительных проводов и кабелей. | Содержание | 18 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 1.Объем приемки в эксплуатацию внутренних электросетей и осветительных проводов, кабелей после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. | 6 |  |  |
|  | 2.Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний внутренних электросетей. |  |  |  |
|  | 3.Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации электрических внутренних сетей и осветительных установок |  |  |  |
|  | Практические и лабораторные занятия | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Организация рабочего места. Зона размещения инструмента |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Заполнение технологической карты ремонта внутренних электрических сетей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Заполнение технологической карты ремонта электрических сетей освещения |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Опрессовка алюминиевых жил в гильзах |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Лужение и паяние. Припои и флюсы |  |  |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ: | Содержание | 18 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.2 |
|  | Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документации на кабельные линии. |  |  |  |
|  | Наблюдении за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Объем, сроки и нормы проведения профилактических испытаний кабельных линий. |  |  |  |
|  | Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации кабельных линий |  |  |  |
|  | Практические и лабораторные занятия | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Способы соединения кабелей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение мест повреждения в кабельных линиях |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Ремонт кабельных линий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Проверка кабелей на изгиб и нагрев |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Разделка силового кабеля |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Соединение силового кабеля. Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. Крепление кабеля к тросу различными способами для затяжки. |  |  |  |
| Учебная практика по разделу 2 Виды работ 1. Ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Выявление дефектов прокладки силовых и осветительных проводов и кабелей, приемка, прокладка по условиям прочности. |  | 36 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.2 |
| Производственная практика по модулю Виды работ 1. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, организации производственного процесса электромонтажу силовых и осветительных проводов и кабелей и правилами техники безопасности. 2. Ознакомление с технологической документацией по установке силовых и осветительных проводов и кабелей. 3. Выполнение монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей. 4. Контроль монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей на стадии проектирования конструкторской, технологической документации, выбор основных и вспомогательных материалов, методов, объемов, контроля и норм. |  | 108 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |
| Форма промежуточной аттестации – экзамен |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 280 |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарных работ, электромонтажных работ», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

2. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 256 с. — ISBN 978-5-507-48882-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/365852.

3. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 736 с. — ISBN 978-5-507-48407-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352637.

4. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944.

- Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/

3.2.2. Дополнительные источники

Журнал:

«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:

«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:

- Школа для электрика: http://electricalschool.info/

- ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/

- Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/

- YouTube - http://www.youtube.com/

- ЭОР «Практикум электромонтера» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ПК 2.1 ПК.2.2 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах - владение технологией монтажа электропроводок; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений и материала при выполнении монтажа; - демонстрация точности чтения электромонтажных схем. -демонстрация качественного выполнения монтажа освещения; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности; - владение технологией выполнения ремонтных работ; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов в осветительных сетях; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации. | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |

Приложение 1.3

к ОПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

Рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| ПК 3.1. ПК 3.2. | - пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры; - пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; | - основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) и пускозащитной аппаратуры в пределах выполняемых работ; - типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ; - назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ; - диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ; - технология выполнения работы | очистки от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства; - диагностики неисправностей устройства силовой электроники; - проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; - ремонта устройств или механизмов с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; - устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; - замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; - сбора устройства или механизма |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоёмкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 48 | 14 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | 4 | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 12 |
| Всего | 240 | 206 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 3.1. ПК 3.2. | Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой автоматики | 48 | 18 | 48 | 44 | х | 4 |  |  |
|  | Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | учебная | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | производственная | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 240 | 210 | 74 | 48 |  |  | 72 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 48 |  |
| МДК.03.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 48 |  |
| Тема 1.1. Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, напряжением до 1000В. | Содержание | 34 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
|  | 1.Назначение и классификация пускозащитной аппаратуры. Коммутационная аппаратура ручного управления | 20 |  |
|  | 2.Коммутационная аппаратура дистанционного управления (до 1 кВ). Электромагнитные аппараты. Контакторы. |  |  |
|  | 3.Электромагнитные пускатели |  |  |
|  | 4.Включение в сеть электроаппаратуры при помощи магнитных пускателей. |  |  |
|  | 5.Защита от аварийных режимов работы: предохранители; автоматические выключатели; тепловые реле. |  |  |
|  | 6.Универсальная встроенная температурная защита (УВТЗ), фазочувствительное устройство защиты (ФУЗ), устройство защитного отключения (УЗО). |  |  |
|  | 7.Последовательность монтажа пускозащитной аппаратуры. Испытания и наладка аппаратуры управления и защиты. Наладка магнитных пускателей. Эксплуатация пусковой и защитной аппаратуры. |  |  |
|  | 8.Основные неисправности электромагнитных коммутационных аппаратов. Контактная система. Ремонт контактной системы магнитных пускателей. |  |  |
|  | 9.Ремонт дугогасительных камер и магнитопроводов электромагнитных коммутационных аппаратов. Ремонт катушек и механической части электромагнитных коммутационных аппаратов. |  |  |
|  | 10.Ремонт рубильников и переключателей. Проверка и испытания отремонтированных аппаратов. |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 14 |  |
|  | Практическое занятие 1. Заполнение технологической карты ремонта пускозащитной аппаратуры |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Выбор электронных аппаратов и проверка их на соответствие заданным режимам работы |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование электромагнитного реле |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование электромагнитного контактора постоянного тока |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование автоматического выключателя |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Исследование тиристорного выключателя постоянного тока |  |  |
| Тема 1.2. Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, напряжением выше 1000В. | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
|  | 1.Классификация аппаратуры управления и защиты напряжением выше 1 кВ. Электрические контакты. Гашение электрической дуги. Станционные и аппаратные высоковольтные изоляторы. Предохранители напряжением выше 1 кВ. | 6 |  |
|  | 2.Масляные выключатели многообъёмные и малообъёмные. Безмасляные выключатели. Разъединители, короткозамыкатели и отделители. Приводы к коммутационной аппаратуре. |  |  |
|  | 3.Основные сведения о релейной защите. Требования к релейной защите. Классификация и принцип работы реле. Эксплуатация высоковольтной пускозащитной аппаратуры. |  |  |
| Тема 1.3. Преобразовательные устройства электропитания силовых установок | Содержание |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
|  | 1.Полупроводниковые приборы. Неуправляемые выпрямители. Однофазные и многофазные выпрямители. Управляемые выпрямители | 2 |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 5. Исследование однофазных и трехфазных тиристорных преобразователей |  |  |
| Тема 1.4. Управляющие элементы в силовой электронике | Содержание |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
|  | 1.Элементы цифровой техники. Микропроцессоры и микропроцессорные системы в силовой электронике. Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. | 2 |  |
|  | Практических занятия и лабораторные работы | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование качественных показателей управления микропроцессорной системой (МПС) тиристорным преобразователем (ТП) с силовым электроприводом (ЭП) |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Организация рабочего места 2. Технический осмотр пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 4. Проведение наладочных и ремонтных работ пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 72 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
| Производственная практика Виды работ 1. Регулировка и ремонт пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 2. Проверка и наладка пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 108 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 3.1 |
| Форма промежуточной аттестации – экзамен |  |  |  |
| Всего 264 |  |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащённый в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Монтажа, обслуживания и наладки электрооборудования в сельском хозяйстве», оснащённая в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

2. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537742

3. Воробьев, В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07180-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537741

4. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/

3.2.2. Дополнительные источники

Журнал:

«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:

«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества

«Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:

- Школа для электрика: http://electricalschool.info/

- ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/

- Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/

- YouTube - http://www.youtube.com/

- ЭОР «Практикум электромонтёра» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ПК 3.1 ПК 3.2 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение работ по наладке устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |

Приложение 1.4

к ОПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

Рабочая программа профессионального модуля

# «ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2025 г.

Содержание

«ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1. Общая характеристика  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоёмкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

# 1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по профессии рабочих 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| ПК 4.1. ПК 4.4. | − читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов; − читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; − разбираться в графиках ТО и ремонта цехового электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; − производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; − производить проверку и наладку электрооборудования. | − типы и правила графического изображения и составления электрических схем; − обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; − порядок оформления и выдачи нарядов на работу; − методы организации проверки и настройки электрооборудования; − нормы испытаний электрооборудования; − технологическую последовательность производства ремонтных работ. | − выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования промышленных электроустановок. - ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В и мощностью до 10кВт - выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоёмкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 76 | 10 |
| Курсовая работа (проект) | х | х |
| Самостоятельная работа | 4 | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 12 |
| Всего | 196 | 130 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практик | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 4.1. ПК 4.4. | Раздел 1. Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 76 | 10 | 76 | 72 | х | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 130 | 76 | 72 |  | 4 | 36 | 72 |

## 2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | 76 |  |
| МДК.04.01 Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | 76 |  |
| Тема 1.1. Источники электроснабжения, цеховые осветительные электроустановки | Содержание | 28 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
|  | 1.Общие сведения об электротехнических системах, сетях и источниках электроснабжения. | 24 |  |
|  | 2.Напряжения и способы выполнения электрических сетей. Электрические источники света. |  |  |
|  | 3.светительная арматура. |  |  |
|  | 4.Технология монтажа и ремонта светильников общего применения |  |  |
|  | 5.Электрические источники света. |  |  |
|  | 6.Осветительная арматура. Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения. |  |  |
|  | 7.Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных и других светильников специального назначения. |  |  |
|  | 8.Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания освещения. |  |  |
|  | 9.Обслуживание электроосветительных установок. |  |  |
|  | Практические занятий и лабораторные работы | 4 |  |
|  | Практическое занятие 1. Монтаж светильников общего применения |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Монтаж взрывозащищенных светильников |  |  |
| Тема 1.2. Цеховые электрические сети | Содержание | 22 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
|  | 1.Виды электропроводок. Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок. | 20 |  |
|  | 2.Технология монтажа скрытых электропроводок. |  |  |
|  | 3.Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах. |  |  |
|  | 4.Технология монтажа скрытых электропроводок. |  |  |
|  | 5.Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах. |  |  |
|  | 6.Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах. |  |  |
|  | 7.Выполнение сетей шинопроводов. Электрические сети подъемно- транспортных механизмов. |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Выполнение скрытых беструбных электропроводок. | 2 |  |
| Тема 1.3. Пускорегулирующая аппаратура и распределительные устройства напряжением до 1000 В | Содержание | 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
|  | 1.Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В. | 10 |  |
|  | 2.Размещение в цеху аппаратов управления и распределительных устройств напряжением до 1000 В. |  |  |
|  | 3.Ремонт цеховой электрической аппаратуры и установок напряжением до 1000 В. |  |  |
|  | 4.Техническое обслуживание РУ напряжением до 1000В. |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ |  |  |
| Тема 1.4. Цеховые электрические машины | Содержание | 14 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
|  | 1.Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании. | 12 |  |
|  | 2.Асинхронные и синхронные электродвигатели промышленного назначения. |  |  |
|  | 3.Электрические машины постоянного тока. |  |  |
|  | 4.Ремонт электрических машин |  |  |
|  | Практические занятия и лабораторные работы | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Сборка асинхронного двигателя после ремонта |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ - Организация рабочего места - Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских. - Обслуживание и ремонт цеховых осветительных установок. Обслуживание и ремонт электрических аппаратов управления и защиты. - Знакомство с технологической документацией. Знакомство со схемами электроснабжения цеха - Обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором – разборка и сборка. Обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором – разборка и сборка - Поиск неисправностей и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики – разборка, ремонт, сборка и зачистка подгоревших контактов |  | 36 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
| Производственная практика по модулю Виды работ - Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии, в цеху - Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу цехового электрического и электромеханического оборудования. - Знакомство с технологической документацией. Знакомство со схемами электроснабжения цеха - Ремонт и обслуживание осветительной аппаратуры. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики – разборка, ремонт, сборка и зачистка подгоревших контактов - Ремонт пусковых магнитных станций – разборка, ремонт и сборка - Ремонт тормозных аппаратов и конечных выключателей - ремонт и установка - Установка и обслуживание электроизмерительных приборов - Ремонт аппаратов ручного управления – рубильники, разъединители. - Регулировка и обслуживание цеховых пускозащитных аппаратов - Ремонт щитов силовой и осветительной сети - Обслуживание и ремонт электродвигателей промышленного назначения - Межремонтное ТО различного цехового электрооборудования |  | 72 | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4 |
| Форма промежуточной аттестации – экзамен |  | 12 |  |
| Всего |  | 196 |  |

# 3. Условия реализации профессионального модуля

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащённый в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), Лаборатории «Монтажа, обслуживания и наладки электрооборудования в сельском хозяйстве», оснащённая в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

### 3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

2. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537742

3. Воробьев, В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07180-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537741

4. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/

### 3.2.2. Дополнительные источники

Журнал:

«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:

«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества

«Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:

- Школа для электрика: http://electricalschool.info/

- ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/

- Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/

- YouTube - http://www.youtube.com/

- ЭОР «Практикум электромонтёра» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml

# 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ПК 4.1 ПК 4.4 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности; владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах; находит неисправности в электрооборудовании; свободно ориентируется в принципиальных и монтажных схемах; выполняет работы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования промышленных электроустановки; ремонтирует и обслуживает осветительные электроустановки, сети и вспомогательное цеховое электрооборудование цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В и мощностью до 10кВт; выполняет простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |