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[bookmark: _Toc196299867][bookmark: _Toc196300769][bookmark: _Toc196731862]1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

[bookmark: _Toc150695623][bookmark: _Toc196299868][bookmark: _Toc196300770][bookmark: _Toc196731863]1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

[bookmark: _Toc196299869][bookmark: _Toc196300771][bookmark: _Toc196731864]1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01.
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
	

	ПК 1.1.
ПК 1.2.
	пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма;
- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы;
- пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования;
- снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации;
- замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами
	- правила технической эксплуатации электроустановок;
- правила охраны труда на рабочем месте;
- все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма;
- основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма;
- назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин;
- сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;
- методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей;
- конструктивные особенности обслуживаемого устройства;
- технология выполнения работ;
- устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ;
- назначения, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах выполняемых работ;
- методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ
	подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений;
- размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма
- разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений;
- очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов;
- проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации;
- ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте;
- устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов;
- замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов;
- сбора устройства или механизма;
- проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования;
- получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверки их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации;
- выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта;
- подбора электрических монтажных проводов, подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации;
- выбора способа подключения проводника к оборудованию;
- подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений;
- зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах;
- визуальной проверки выполненного монтажа;
- изолирования мест подключения соединительных проводов





[bookmark: _Toc152334663][bookmark: _Toc196299870][bookmark: _Toc196300772][bookmark: _Toc196731865]2. Структура и содержание профессионального модуля
[bookmark: _Toc152334664][bookmark: _Toc196299871][bookmark: _Toc196300773][bookmark: _Toc196731866]2.1. Трудоёмкость освоения модуля 

	[bookmark: _Hlk152333186]Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	72
	36

	Курсовая работа (проект)
	
	

	Самостоятельная работа
	4
	 

	Практика, в т.ч.:
	180
	180

	    учебная
	72
	72

	    производственная
	108
	108

	Промежуточная аттестация 
	12
	12

	Всего
	264
	228



[bookmark: _Toc150695625][bookmark: _Toc196299872][bookmark: _Toc196300774][bookmark: _Toc196731867]2.2. Структура профессионального модуля 

	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
	Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36
	22
	36
	34
	х
	2
	
	

	
	Раздел 1. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36
	26
	36
	34
	х
	2
	
	

	
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	72
	

	
	Производственная практика
	108
	108
	
	
	
	108

	
	Промежуточная аттестация
	12
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	264
	228
	72
	68
	
	4
	72
	108
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[bookmark: _Toc150695626][bookmark: _Toc196299873][bookmark: _Toc196300775][bookmark: _Toc196731868]2.3. Содержание профессионального модуля

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий 
	Объём часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36

	


	МДК 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36

	

	Тема 1.1. Эксплуатация электрооборудования и осветительных приборов
	Содержание 
	6
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.1

	
	Основные положения технического обслуживания и ремонта электрооборудования и осветительных приборов
	2
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	4
	

	
	Лабораторная работа 1. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами
	
	

	
	Лабораторная работа 2. Проверка исправности разных видов ламп, пускорегулирующей аппаратуры
	
	

	Тема 1.2. Эксплуатация и ремонт электропривода и аппаратов управления

	Содержание 
	12
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.1

	
	1.Объем и последовательность приёмки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. 
	4
	

	
	2.Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры.
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	8
	

	
	Лабораторная работа 3. Определение неисправностей электродвигателей постоянного тока
	
	

	
	Лабораторная работа 4. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока
	
	

	
	Лабораторная работа 5. Измерение сопротивления изоляции
	
	

	
	Практическая работа 1. Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования
Исследование температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению
Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей
	
	

	Тема 1.3. Пуск электродвигателей  постоянного и переменного тока и регулирование их скорости
	Содержание 
	18
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.1

	
	1.Подготовка к пуску, подключение к электрической сети и пуск электродвигателей различных модификаций
	8
	

	
	2.Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Предельные величины 
зазоров в подшипниках. 
	
	

	
	3.Уход за подшипниками. Уход за контактными кольцами. Уход за коллектором и щетками. 
	
	

	
	4.Техника безопасности при эксплуатации электроприводов
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	10
	

	
	Лабораторная работа 6. Исследование механических характеристик электродвигателей в различных режимах
	
	

	
	Практическая работа 2. Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя переменного тока
	
	

	
	Практическая работа 3. Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя постоянного тока 
	
	

	
	Практическая работа 4. Расчёт времени пуска и торможения электропривода
	
	

	
	Лабораторная работа 7. Исследование автоматизированного электрического привода молочных сепараторов
	
	

	Раздел 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36
	

	МДК 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин
	36
	

	Тема 2.1. Монтаж и наладка электродвигателей и аппаратов управления
	Содержание 
	16
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.2

	
	1. Трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока. Конструкция, маркировка, типы. Обозначение выводов обмоток ЭМ, классификация ЭМ, основные типы АД. Хранение, погрузка, транспортировка АД.
	6
	

	
	2. Выполнение опорных оснований. Опорные основания, их выполнение, проверка фундамента под монтаж.
	
	

	
	3. Выверка валов электродвигателей, укрепление фундаментных болтов, инструмент для выверки
	
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	10
	

	
	Практическое занятие 1. Заполнение технологической карты сборки электродвигателей переменного тока и постоянного
	
	

	
	Практическое занятие 2. Чтение схемы управления электродвигателей переменного тока и постоянного тока
	
	

	
	Лабораторная работа 1. Исследование регулируемого асинхронного электропривода с тиристорными преобразователями напряжения ТРН-Д
	
	

	
	Лабораторная работа 2. Изучение и наладка схем управления асинхронным электродвигателем
	
	

	
	Лабораторная работа 3. Монтаж электродвигателей
	
	

	Тема 2.2. Монтаж осветительных электроприборов

	Содержание 
	8
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.2

	
	Компоновка осветительной сети. Учет пусковых токов электрических источников излучения при выборе защитной аппаратуры. Проверка осветительной сети на потерю напряжения. Потери напряжения на участках сети, на вводе. Действительные потери напряжения.
	2

	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий 
	6
	

	
	Лабораторная работа 4. Монтаж светильников.
	
	

	
	Практическое задание 3. Расчет электрического освещения помещений методом удельной мощности.
	
	

	
	Практическое задание 4. Расчет электрического освещения помещений методом коэффициента использования светового потока.
	
	

	Тема 2.3. Монтаж и наладка сельскохозяйственных электроустановок 
	Содержание 
	12
	

	
	Нормативные документы и ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования.  Основные нормативные документы, техническая, монтажная, конструкционная документация
	2

	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий 
	10
	

	
	Лабораторная работа 5. Исследование и проверочный расчет электродного водогрейного котла.
	
	

	
	Лабораторная работа 6. Исследование и проверочный расчет элементного водонагревателя емкостного типа.
	
	

	
	Практическое занятие 5. Расчет заземляющего устройства производственного объекта
	
	

	
	Практическое занятие 6. Расчет мощности и выбор типа электрического двигателя для привода насосных и вентиляционных установок
	
	

	
	Практическое занятие 7. Расчет мощности и выбор типа электрического двигателя для привода стенда по обкатке ДВС
	
	

	Учебная практика по модулю
Виды работ 
1. Организация рабочего места
2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 
3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования
4. Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования
5. Организация рабочего места
6. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 
7. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования
8. Проведение монтажных работ электрического и электромеханического оборудования
	72

	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 1.1, ПК 1.2

	Производственная практика по модулю
Виды работ 
1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий
2. Проверка и наладка электрооборудования
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
	108

	

	Форма промежуточной аттестации – экзамен
	12
	

	Всего  
	264
	





[bookmark: _Toc152334671][bookmark: _Toc196299874][bookmark: _Toc196300776][bookmark: _Toc196731869]
3. Условия реализации профессионального модуля
[bookmark: _Toc152334672][bookmark: _Toc196299875][bookmark: _Toc196300777][bookmark: _Toc196731870]3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П. 
Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

[bookmark: _Toc152334673][bookmark: _Toc196299876][bookmark: _Toc196300778][bookmark: _Toc196731871]3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания
1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
2. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК / И. И. Дацков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 132 с. — ISBN 978-5-507-47431-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370919
3. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112
4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443
5. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/ 

3.2.2. Дополнительные источники
Журнал:
«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:
«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:
1. Школа для электрика: http://electricalschool.info/
2. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/
3. Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/
4. YouTube - http://www.youtube.com/
5. ЭОР «Практикум электромонтера» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml
 
[bookmark: _Toc152334674][bookmark: _Toc196299877][bookmark: _Toc196300779]

[bookmark: _Toc196731872]4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

	[bookmark: _Hlk152334357]Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ПК 1.1
ПК.1.2
ОК 01
	Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы 
в профессиональной 
и смежных сферах
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов 
и электрических машин 
в соответствии 
с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами
Выполнение работ 
по монтажу и наладке производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов 
и электрических машин 
в соответствии 
с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами
	Оценка результатов выполнения практической работы
Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы
Защита лабораторных работ


[bookmark: _Hlk169877930]















Приложение 1.2
	к ОПОП-П по профессии
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию
 электрооборудования в сельском хозяйстве
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[bookmark: _Toc196299878][bookmark: _Toc196300780][bookmark: _Toc196731873]1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

[bookmark: _Toc196299879][bookmark: _Toc196300781][bookmark: _Toc196731874]1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

[bookmark: _Toc196299880][bookmark: _Toc196300782][bookmark: _Toc196731875]1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01.
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
	

	ПК 2.1.
ПК 2.2.
	- пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения;
- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей
	правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ;
- правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ;
- основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы;
- назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ;
- способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;
- оборудование, используемое для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;
- различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;
- приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции;
- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства;
- технология выполнения работ;
- физические и химические основы процессов пайки и лужения;
- химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ
	подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы;
- подготовки места выполнения работы;
- установки соединительной коробки, введения в нее проводов;
- разделки сращиваемых концов провода или кабеля;
- сращивания проводов или токоведущих жил кабеля;
- изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил;
- монтировки кабельной муфты;
- монтировки проводов в соединительной коробке;
- прокладки проводов или кабеля;
- разделки сращиваемых концов провода или кабеля;
- подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений;
- зачистки от изоляции, очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений;
- выполнения лужения, пайки;
- визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки;
- очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса;
- зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы;
- изолирования мест выполнения пайки- выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта;
- подбора электрических монтажных проводов, подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации;
- выбора способа подключения проводника к оборудованию;
- подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений;
- зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах;
- визуальной проверки выполненного монтажа;
- изолирования мест подключения соединительных проводов




[bookmark: _Toc196299881][bookmark: _Toc196300783]

[bookmark: _Toc196731876]2. Структура и содержание профессионального модуля
[bookmark: _Toc196299882][bookmark: _Toc196300784][bookmark: _Toc196731877]2.1. Трудоемкость освоения модуля 

	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	88
	56

	Курсовая работа (проект)
	х
	х

	Самостоятельная работа
	6
	-

	Практика, в т.ч.:
	180
	180

	    учебная
	72
	72

	    производственная
	108
	108

	Промежуточная аттестация 
	12
	

	Всего
	280
	236



[bookmark: _Toc196299883][bookmark: _Toc196300785][bookmark: _Toc196731878]2.2. Структура профессионального модуля 

	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
	Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей
	52
	24
	52
	48
	х
	4
	36
	

	
	Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей
	36
	24
	36
	34
	х
	2
	36
	

	
	Производственная практика
	108
	108
	
	
	
	
	
	108

	
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	
	
	72
	

	
	Промежуточная аттестация
	12
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	280
	240
	132
	88
	
	6
	72
	108




48




[bookmark: _Toc196299884][bookmark: _Toc196300786][bookmark: _Toc196731879]2.3. Содержание профессионального модуля

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий
	Объём часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей
	52
	

	МДК.02.01. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей
	52
	

	Тема 1.1. Электроснабжение сельского хозяйства. Монтаж электрических внутренних сетей: подготовительные работы, этапы, правила выполнения
	Содержание 
	24
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.1

	
	1.Развитие электроснабжения сельского хозяйства. Классификация сельскохозяйственных потребителей по степени надёжности электроснабжения
	14
	

	
	2.Производство электроэнергии – традиционные источники. Альтернативные источники электроснабжения. Солнечные, ветровые, приливные и др. электростанции. Сельские и автономные электрические станции. Режимы нейтрали электрических сетей.
	
	

	
	3.Общие све́дения об электропрово́дке. Открытая электропрово́дка. Скрытая электропроводка. Провода и кабели.
	
	

	
	4.Разметка. Крепление. Крепление дюбелями. Область применения дюбелей. Установка опор, крепёжных изделий и электромонтажных конструкций.
	
	

	
	5.Электропроводка плоскими проводами, прокладываемыми открыто. Лотки. Прокладка проводов и кабелей на лотках. Монтаж электропроводок в коробах. Прокладка проводов по несгораемым основаниям. Прокладка проводов по сгораемым основаниям.
	
	

	
	6.Пусто́ты строительных конструкций. Электропроводки защищёнными проводами и кабелями. Монтаж трубных проводок. Разметка трасс трубных проводок. Заготовительные работы.
	
	

	
	7.Приёмка и обработка труб. Соединение труб. Крепление труб. Неразъёмное соединение стальных труб. Разъёмное соединение стальных труб с шаровым ниппелем. Фланцевое разъёмное соединение стальных труб.
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	10
	

	
	Лабораторная работа 1. Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцевания проводов. Пайка и соединение сжимами.
	
	

	
	Практическое занятие 1. Пневматический и электрический инструмент
	
	

	
	Лабораторная работа 2. Крепление проводов и кабелей
	
	

	
	Лабораторная работа 3. Крепление ответвительных коробок
	
	

	
	Лабораторная работа 4. Прокладка проводов и их заземление
	
	

	Тема 1.2. Монтаж кабельных линий напряжением до 10кВ:
подготовительные работы, этапы, правила выполнения
	Содержание 
	22
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.1

	
	1.Характеристики кабелей. Токопроводящие жилы силовых кабелей. Изоляция. 
	12
	

	
	2.Ка́бельная линия. Типы кабелей и их маркировка. Способы прокладки кабеля.
	
	

	
	3.Нормативные указания. Подготовка трассы. Прокладка кабельных линий в земле. Технология прокладки кабеля в траншее.
	
	

	
	4.Технология бестраншейной прокладки кабелей. Прокладка кабеля в помещениях. 
	
	

	
	5.Прокладка кабелей в лотках, на эстакадах и галереях
	
	

	
	6.Соединение и оконцевание кабелей. Кабельные муфты. Инструмент для соединения и оконцевания кабелей
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	10
	

	
	Лабораторная работа 5. Прокладка кабелей в лотках
	
	

	
	Лабораторная работа 6. Разделка кабеля
	
	

	
	Практическое занятие 2. Определение сечения и формы жил кабелей
	
	

	
	Практическое занятие 3. Прокладка кабеля в траншее
	
	

	
	Практическое занятие 4. Соединительные и концевые муфты
	
	

	Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности
	Содержание 
	6
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.1

	
	Электротравматизм и его предупреждение. Классификация защитных средств
	2
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	4
	

	
	Лабораторная работа 7. Испытания и осмотр защитных средств
	
	

	
	Практическое занятие 5. Правила пользования защитными средствами
	
	

	Учебная практика раздела 1
Виды работ 
1. Подготовительные работы при монтаже силовых и осветительных проводов и кабелей
2. Разметочные работы, пробивные работы, крепежные работы
3. Монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей
	
36
	


	Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей
	36
	

	МДК 02.02. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей
	36
	

	Тема 2.1. Эксплуатация электрических внутренних силовых сетей и осветительных проводов и кабелей. 
	Содержание 
	18
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.2

	
	1.Объем приемки в эксплуатацию внутренних электросетей и осветительных проводов, кабелей после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний.
	6
	

	
	2.Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний внутренних электросетей.
	
	

	
	3.Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации электрических внутренних сетей и осветительных установок
	
	

	
	Практические и лабораторные занятия
	12
	

	
	Практическое занятие 1. Организация рабочего места. Зона размещения инструмента
	
	

	
	Практическое занятие 2. Измерение сопротивления изоляции
	
	

	
	Практическое занятие 3. Заполнение технологической карты ремонта внутренних электрических сетей 
	
	

	
	Практическое занятие 4. Заполнение технологической карты ремонта электрических сетей освещения
	
	

	
	Лабораторная работа 1. Опрессовка алюминиевых жил в гильзах
	
	

	
	Лабораторная работа 2. Лужение и паяние. Припои и флюсы
	
	

	Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ:
	Содержание 
	18
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.2

	
	Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документации на кабельные линии.
	
	

	
	Наблюдении за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров.  Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок.
Объем, сроки и нормы проведения профилактических испытаний кабельных линий. 
	
	

	
	Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации кабельных линий
	
	

	
	Практические и лабораторные занятия 
	12
	

	
	Практическое занятие 5. Способы соединения кабелей
	
	

	
	Практическое занятие 6. Определение мест повреждения в кабельных линиях
	
	

	
	Практическое занятие 7. Ремонт кабельных линий
	
	

	
	Практическое занятие 8. Проверка кабелей на изгиб и нагрев
	
	

	
	Лабораторная работа 3. Разделка силового кабеля
	
	

	
	Лабораторная работа 4. Соединение силового кабеля. Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. Крепление кабеля к тросу различными способами для затяжки.
	
	

	Учебная практика по разделу 2 
Виды работ 
1. Ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей
2. Выявление дефектов прокладки силовых и осветительных проводов и кабелей, приемка, прокладка по условиям прочности.
	
36
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.2


	Производственная практика по модулю
Виды работ 
1. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, организации производственного процесса электромонтажу силовых и осветительных проводов и кабелей и правилами техники безопасности.
2. Ознакомление с технологической документацией по установке силовых и осветительных проводов и кабелей.
3. Выполнение монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей.
4. Контроль монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей на стадии проектирования конструкторской, технологической документации, выбор основных и вспомогательных материалов, методов, объемов, контроля и норм.
	108

	
ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 2.1, ПК 2.2

	Форма промежуточной аттестации – экзамен
	12
	

	Всего 
	280
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3. Условия реализации профессионального модуля
[bookmark: _Toc196299886][bookmark: _Toc196300788][bookmark: _Toc196731881]3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П. 
Мастерская «Слесарных работ, электромонтажных работ», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

[bookmark: _Toc196299887][bookmark: _Toc196300789][bookmark: _Toc196731882]3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
2. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 256 с. — ISBN 978-5-507-48882-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/365852.
3. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 736 с. — ISBN 978-5-507-48407-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352637.
4. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944.
5. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/ 
3.2.2. Дополнительные источники 
Журнал:
«Энергия без границ» - журнал об энергетике России

Газета:
«Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества «Башкирская электросетевая компания»

Интернет-ресурсы:
1. Школа для электрика: http://electricalschool.info/
2. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/
3. Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/
4. YouTube - http://www.youtube.com/
5. ЭОР «Практикум электромонтера» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml

[bookmark: _Toc196299888][bookmark: _Toc196300790]

[bookmark: _Toc196731883]4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ОК 01
ПК 2.1
ПК.2.2

	Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы 
в профессиональной 
и смежных сферах
- владение технологией монтажа электропроводок;
-обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений и материала при выполнении монтажа;
- демонстрация точности чтения электромонтажных схем.
-демонстрация качественного выполнения монтажа освещения;
- соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности;
- владение технологией выполнения ремонтных работ;
- демонстрация точности и скорости устранения дефектов в осветительных сетях;
-демонстрация скорости и качества анализа технологической документации.
	Оценка результатов выполнения практической работы
Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы
Защита лабораторных работ






Приложение 1.3
	к ОПОП-П по профессии
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию
 электрооборудования в сельском хозяйстве
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[bookmark: _Toc196299889][bookmark: _Toc196300791][bookmark: _Toc196731884]1. Общая характеристика   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
[bookmark: _Toc196299890][bookmark: _Toc196300792]ПМ.03 ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ

[bookmark: _Toc196299891][bookmark: _Toc196300793][bookmark: _Toc196731885]1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры». 
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 

[bookmark: _Toc196299892][bookmark: _Toc196300794][bookmark: _Toc196731886]1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01.
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
	

	ПК 3.1.
ПК 3.2.
	- пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры;
- пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма;
	- основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) и пускозащитной аппаратуры в пределах выполняемых работ;
- типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ;
- назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ;
- диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ;
- технология выполнения работы
	очистки от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства;
- диагностики неисправностей устройства силовой электроники;
- проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации;
- ремонта устройств или механизмов с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте;
- устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов;
- замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов;
- сбора устройства или механизма
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[bookmark: _Toc196731887]2. Структура и содержание профессионального модуля
[bookmark: _Toc196299894][bookmark: _Toc196300796][bookmark: _Toc196731888]2.1. Трудоёмкость освоения модуля 

	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	48
	14

	Курсовая работа (проект)
	
	

	Самостоятельная работа
	 4
	-

	Практика, в т.ч.:
	180
	180

	    учебная
	72
	72

	    производственная
	108
	108

	Промежуточная аттестация 
	12
	12

	Всего
	240
	206



[bookmark: _Toc196299895][bookmark: _Toc196300797][bookmark: _Toc196731889]2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
	Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой автоматики
	48
	18
	48
	44
	х
	4
	
	

	
	Практика, в т.ч.:
	180
	180
	
	
	
	
	
	

	
	    учебная
	72
	72
	
	
	
	
	72
	

	
	    производственная
	108
	108
	
	
	
	108

	
	Промежуточная аттестация 
	12
	12
	
	
	
	

	
	Всего
	240
	210
	74
	48
	
	 
	72
	108


48




[bookmark: _Toc196299896][bookmark: _Toc196300798][bookmark: _Toc196731890]2.3. Содержание профессионального модуля

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий
	Объём часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники
	48
	

	МДК.03.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники
	48
	

	Тема 1.1. Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, напряжением до 1000В.

	Содержание 
	34
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	
	1.Назначение и классификация пускозащитной аппаратуры. Коммутационная аппаратура ручного управления
	20
	

	
	2.Коммутационная аппаратура дистанционного управления (до 1 кВ). Электромагнитные аппараты. Контакторы.
	
	

	
	3.Электромагнитные пускатели
	
	

	
	4.Включение в сеть электроаппаратуры при помощи магнитных пускателей. 
	
	

	
	5.Защита от аварийных режимов работы: предохранители; автоматические выключатели; тепловые реле.
	
	

	
	6.Универсальная встроенная температурная защита (УВТЗ), фазочувствительное устройство защиты (ФУЗ), устройство защитного отключения (УЗО).
	
	

	
	7.Последовательность монтажа пускозащитной аппаратуры. Испытания и наладка аппаратуры управления и защиты. Наладка магнитных пускателей. Эксплуатация пусковой и защитной аппаратуры.
	
	

	
	8.Основные неисправности электромагнитных коммутационных аппаратов. Контактная система. Ремонт контактной системы магнитных пускателей. 
	
	

	
	9.Ремонт дугогасительных камер и магнитопроводов электромагнитных коммутационных аппаратов. Ремонт катушек и механической части электромагнитных коммутационных аппаратов. 
	
	

	
	10.Ремонт рубильников и переключателей. Проверка и испытания отремонтированных аппаратов.
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	14
	

	
	Практическое занятие 1. Заполнение технологической карты ремонта пускозащитной аппаратуры
	
	

	
	Практическое занятие 2. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям 
	
	

	
	Практическое занятие 3. Выбор электронных аппаратов и проверка их на соответствие заданным режимам работы
	
	

	
	Лабораторная работа 1. Исследование электромагнитного реле
	
	

	
	Лабораторная работа 2. Исследование электромагнитного контактора постоянного тока
	
	

	
	Лабораторная работа 3. Исследование автоматического выключателя
	
	

	
	Лабораторная работа 4. Исследование тиристорного выключателя постоянного тока
	
	

	Тема 1.2. 
Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, напряжением выше 1000В.
	Содержание 
	6
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	
	1.Классификация аппаратуры управления и защиты напряжением выше 1 кВ. Электрические контакты. Гашение электрической дуги. Станционные и аппаратные высоковольтные изоляторы. Предохранители напряжением выше 1 кВ.
	6
	

	
	2.Масляные выключатели многообъёмные и малообъёмные. Безмасляные выключатели. Разъединители, короткозамыкатели и отделители. Приводы к коммутационной аппаратуре.
	
	

	
	3.Основные сведения о релейной защите. Требования к релейной защите. Классификация и принцип работы реле. Эксплуатация высоковольтной пускозащитной аппаратуры.
	
	

	Тема 1.3. Преобразовательные устройства электропитания силовых установок
	Содержание 
	
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	
	1.Полупроводниковые приборы. Неуправляемые выпрямители. Однофазные и многофазные выпрямители. Управляемые выпрямители
	2
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	2
	

	
	Лабораторная работа 5. Исследование однофазных и трехфазных тиристорных преобразователей
	
	

	Тема 1.4. Управляющие элементы в силовой электронике
	Содержание 
	
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	
	1.Элементы цифровой техники. Микропроцессоры и микропроцессорные системы в силовой электронике. Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации.
	2
	

	
	Практических занятия и лабораторные работы
	2
	

	
	Лабораторная работа 6. Исследование качественных показателей управления микропроцессорной системой (МПС) тиристорным преобразователем (ТП) с силовым электроприводом (ЭП)
	
	

	Учебная практика  
Виды работ 
1. Организация рабочего места
2. Технический осмотр пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
4. Проведение наладочных и ремонтных работ пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
	72
	ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	Производственная практика   
Виды работ 
1. Регулировка и ремонт пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
2. Проверка и наладка пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники
	108

	
ОК 01, ОК 02, ОК 09
ПК 3.1

	Форма промежуточной аттестации – экзамен
	
	

	Всего 264
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3. Условия реализации профессионального модуля
[bookmark: _Toc196299898][bookmark: _Toc196300800][bookmark: _Toc196731892]3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащённый в соответствии с приложением 3 ПОП-П. 
Лаборатории «Монтажа, обслуживания и наладки электрооборудования в сельском хозяйстве», оснащённая в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

[bookmark: _Toc196299899][bookmark: _Toc196300801][bookmark: _Toc196731893]3.2. Учебно-методическое обеспечение
3.2.1. Основные печатные и электронные издания
1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
2. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537742
3. Воробьев, В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07180-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537741
4. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/ 

3.2.2. Дополнительные источники 
                  Журнал:
                 «Энергия без границ» - журнал об энергетике России
                  Газета:
                 «Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества              
                 «Башкирская электросетевая компания»

                  Интернет-ресурсы:
1. Школа для электрика: http://electricalschool.info/
2. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/
3. Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/
4. YouTube - http://www.youtube.com/
5. ЭОР «Практикум электромонтёра» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml



[bookmark: _Toc196299900][bookmark: _Toc196300802]

[bookmark: _Toc196731894]4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ОК 01
ПК 3.1
ПК 3.2

	Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы 
в профессиональной 
и смежных сферах
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами
Выполнение работ по наладке устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами
	Оценка результатов выполнения практической работы
Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы
Защита лабораторных работ




































Приложение 1.4
	к ОПОП-П по профессии
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию
 электрооборудования в сельском хозяйстве
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
[bookmark: _Toc196299816]ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
[bookmark: _Toc196299817][bookmark: _Toc196386297]1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по профессии рабочих 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы 

[bookmark: _Toc196299818][bookmark: _Toc196386298]1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01.
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
	

	ПК 4.1.
ПК 4.4.
	− читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов;
− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
− разбираться в графиках ТО и ремонта цехового электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;
− производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
− производить проверку и наладку электрооборудования.

	− типы и правила графического изображения и составления электрических схем;
− обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;
− порядок оформления и выдачи нарядов на работу;
− методы организации проверки и настройки электрооборудования;
− нормы испытаний электрооборудования;
− технологическую последовательность производства ремонтных работ.

	− выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования промышленных электроустановок.
- ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В и мощностью до 10кВт
- выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования







[bookmark: _Toc196299819]

[bookmark: _Toc196386299]2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
[bookmark: _Toc196299820][bookmark: _Toc196386300]2.1. Трудоёмкость освоения модуля 

	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	76
	10

	Курсовая работа (проект)
	х
	х

	Самостоятельная работа
	4
	-

	Практика, в т.ч.:
	108
	108

	    учебная
	36
	36

	    производственная
	72
	72

	Промежуточная аттестация 
	12
	12

	Всего
	196
	130



[bookmark: _Toc196299821][bookmark: _Toc196386301]2.2. Структура профессионального модуля 
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практик
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ОК 01.
ПК 4.1.
ПК 4.4.
	Раздел 1. Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	76
	10
	76
	72
	х
	4
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	

	
	Производственная практика
	72
	72
	
	
	
	72

	
	Промежуточная аттестация
	12
	12
	
	
	
	

	
	Всего: 
	196
	130
	76
	72
	
	4
	36
	72





[bookmark: _Toc196299822][bookmark: _Toc196386302]

2.3. Содержание профессионального модуля

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий
	Объём часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы

	Раздел 1. Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	76
	

	МДК.04.01 Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	76
	

	Тема 1.1.
Источники электроснабжения, 
цеховые осветительные электроустановки 


	Содержание 
	28
	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4

	
	1.Общие сведения об электротехнических системах, сетях и источниках электроснабжения. 
	24
	

	
	2.Напряжения и способы выполнения электрических сетей. Электрические источники света. 
	
	

	
	3.светительная арматура.
	
	

	
	4.Технология монтажа и ремонта светильников общего применения
	
	

	
	5.Электрические источники света. 
	
	

	
	6.Осветительная арматура. Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения.
	
	

	
	7.Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных и других светильников специального назначения. 
	
	

	
	8.Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания освещения.
	
	

	
	9.Обслуживание электроосветительных установок.
	
	

	
	Практические занятий и лабораторные работы
	4
	

	
	Практическое занятие 1. Монтаж светильников общего применения
	
	

	
	Практическое занятие 2. Монтаж взрывозащищенных светильников
	
	

	Тема 1.2. 
Цеховые электрические сети
	Содержание 
	22
	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4


	
	1.Виды электропроводок. Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок.
	20

	

	
	2.Технология монтажа скрытых электропроводок.
	
	

	
	3.Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах.
	
	

	
	4.Технология монтажа скрытых электропроводок.
	
	

	
	5.Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах.
	
	

	
	6.Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах.
	
	

	
	7.Выполнение сетей шинопроводов. Электрические сети подъемно- транспортных механизмов.
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	
	

	
	Лабораторная работа 1. Выполнение скрытых беструбных электропроводок.
	2
	

	Тема 1.3. 
Пускорегулирующая аппаратура и 
 распределительные устройства 
 напряжением до 1000 В
	Содержание 
	12
	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4

	
	1.Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В. 
	10
	

	
	2.Размещение в цеху аппаратов управления и распределительных устройств напряжением до 1000 В.
	
	

	
	3.Ремонт цеховой электрической аппаратуры и установок напряжением до 1000 В. 
	
	

	
	4.Техническое обслуживание РУ напряжением до 1000В.
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	2
	

	
	Лабораторная работа 2. Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ
	
	

	Тема 1.4. 
Цеховые электрические машины
	Содержание 
	14
	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4

	
	1.Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании. 
	12

	

	
	2.Асинхронные и синхронные электродвигатели промышленного назначения.
	
	

	
	3.Электрические машины постоянного тока. 
	
	

	
	4.Ремонт электрических машин
	
	

	
	Практические занятия и лабораторные работы
	2
	

	
	Практическое занятие 3. Сборка асинхронного двигателя после ремонта 
	
	

	Учебная практика по модулю
Виды работ 
1. Организация рабочего места
2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских.
3. Обслуживание и ремонт цеховых осветительных установок. Обслуживание и ремонт электрических аппаратов управления и защиты.
4. Знакомство с технологической документацией. Знакомство со схемами электроснабжения цеха
5. Обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором – разборка и сборка. Обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором – разборка и сборка
6. Поиск неисправностей и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики – разборка, ремонт, сборка и зачистка подгоревших контактов

	36
	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4


	Производственная практика по модулю
Виды работ 
1. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии, в цеху
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу цехового электрического и электромеханического оборудования.
3. Знакомство с технологической документацией. Знакомство со схемами электроснабжения цеха
4. Ремонт и обслуживание осветительной аппаратуры. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики – разборка, ремонт, сборка и зачистка подгоревших контактов
5. Ремонт пусковых магнитных станций – разборка, ремонт и сборка
6. Ремонт тормозных аппаратов и конечных выключателей - ремонт и установка
7. Установка и обслуживание электроизмерительных приборов
8. Ремонт аппаратов ручного управления – рубильники, разъединители.
9. Регулировка и обслуживание цеховых пускозащитных аппаратов
10. Ремонт щитов силовой и осветительной сети
11. Обслуживание и ремонт электродвигателей промышленного назначения
12. Межремонтное ТО различного цехового электрооборудования

	72

	ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.4


	Форма промежуточной аттестации – экзамен
	12
	

	Всего  
	196
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
[bookmark: _Toc196299824][bookmark: _Toc196386304]3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащённый в соответствии с приложением 3 ПОП-П. 
Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), Лаборатории «Монтажа, обслуживания и наладки электрооборудования в сельском хозяйстве», оснащённая в соответствии с приложением 3 ПОП-П.
 

[bookmark: _Toc196299825][bookmark: _Toc196386305]3.2. Учебно-методическое обеспечение
[bookmark: _Toc196386306]3.2.1. Основные печатные и электронные издания
              1. Министерство энергетики Российской Федерации, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
2. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537742
3. Воробьев, В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07180-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537741
4. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/ 

[bookmark: _Toc196386307]3.2.2. Дополнительные источники 
                  Журнал:
                 «Энергия без границ» - журнал об энергетике России

                  Газета:
                 «Энергетик Башкортостана» - газета акционерного общества              
                 «Башкирская электросетевая компания»

                  Интернет-ресурсы:
6. Школа для электрика: http://electricalschool.info/
7. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/
8. Чип и Дип - http://www.chipdip.ru/
9. YouTube - http://www.youtube.com/
10. ЭОР «Практикум электромонтёра» - http://mmlab.ru/products/electro/electro.shtml
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[bookmark: _Toc196386308]4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата 
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ОК 01
ПК 4.1
ПК 4.4

	Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности;
владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах;
находит неисправности в электрооборудовании;
свободно ориентируется в принципиальных и монтажных схемах;
выполняет работы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования промышленных электроустановки;
ремонтирует и обслуживает осветительные электроустановки, сети и вспомогательное цеховое электрооборудование цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В и мощностью до 10кВт;
выполняет простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования
	Оценка результатов выполнения практической работы
Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы
Защита лабораторных работ




